ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В САБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2010-2015 ГОДЫ»

2010 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа "Энергосбережение и энергоэффективность в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2010 - 2015 годы" |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Распоряжение от 20.04.2010 г. № 621-р Кабинета Министров Республики Татарстан «О мерах по разработке программ, программных мероприятий и проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности» |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Сабинского муниципального района |
| Разработчики Программы | Отделы Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Цели Программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрение энергоэффективных технологий, конструкционных и материалов, систем управления энергопотреблением, обеспечивающих реализацию потенциала энергосбережения; повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи Программы | Внедрение новых передовых наукоемких технологий и оборудования, позволяющих обеспечить снижение удельных расходов сырья и материалов, топлива и энергии; создание организационных, нормативно-правовых и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование ресурсов; повышение квалификации и подготовка кадров в области энергоресурсоэффективности. |
| Сроки реализации Программы | 2010 - 2015 годы |
| Система программных мероп- риятий | Основные программные мероприятия: реализация организационно-технических решений по повышению энергоресурсоэффективности; внедрение прогрессивной энергоресурсосберегаю- щей техники и технологий, модернизация и обновление основных фондов в жилищно-коммунальном секторе; оптимизация и модернизация систем энергоснабжения; развитие системы энергоресурсоменеджмента на объектах бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства; совершенствование системы индикативного управ- ления и мониторинга проектов и программ энергоре- сурсосбережения; развитие системы непрерывного многоуровневого образования в области энергоресурсосбережения, информационного и консультационного сопровождения инвестиционных и инновационных проектов в области энергоресурсоэффек-тивности |
| Источники финансирования Программы | Объем финансирования программы- 87 452,7 тыс.рублей, в том числе: средства муниципального бюджета Сабинского муниципального района- 19232,7 тыс.рублей; средства бюджета Республики Татарстан- 62792 тыс.рублей; средства собственников жилья- 3272 тыс.рублей; средства предприятий- 2156 тыс.рублей. |
| Планируемые результаты | В результате выполнения Программы создается нормативно-правовая база ресурсосбережения, за- пускаются финансово-экономические механизмы реа- лизации проектов и программ энергоресурсосбереже- ния. Реализуются проекты по внедрению энерго- и ресурсосберегающей техники и технологий, произ- водству энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается ресурсоэффективность экономики, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых ресурсов, улучшается экологическая обстановка |

1. Характеристика топливно-энергетического комплекса Сабинского муниципального района

1.1. Теплоснабжение Сабинского муниципального района

Поставщики тепла в Сабинском муниципальном районе:

- ОАО «Сабинское МПП ЖКХ»

- ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ»

Суммарное потребление топлива в 2009 году 4043 тыс.т.у.т, из них газа 4043 тыс.т.у.т

Потребление тепла

| Наименование отрасли | Общее годовое теплопотребление (Гкал) | Теплопотреб-ление в 2009г. по приборам учета (Гкал) | Суммарные годовые затраты (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007г | 2008г | 2009г |  | 2007г | 2008г | 2009г |
| 1. Жилищно-коммунальный сектор- всего | 14899 | 14528 | 14019 | 2739 | 11796 | 13817 | 15364 |
| 2. Организации бюджетной сферы- всего | 6653 | 6773 | 7428 | 799,27 | 5268 | 6442 | 8098 |
| 3. Промышленные предприятия- всего | 1426 | 1565 | 1871,74 | 1091,75 | 1130 | 1488 | 2056 |
| Итого по району | 22978 | 22866 | 23318,7 | 4630,02 | 18194 | 21747 | 25518 |

Тарифы на тепловую энергию

| Дата изменения тарифа | Тариф (рублей/Гкал) с НДС |
| --- | --- |
|  | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
|  | население | организации | население | организации | ОАО "Шеморданское МПП ЖКХ" | ОАО "Сабинское МПП ЖКХ" |
|  |  |  |  |  | население | организации | население | организации |
| 1 квартал | 791,78 | 791,78 | 951,08 | 951,08 | 998,63 | 1098,46 | 989,12 | 1078,40 |
| 2 квартал | 791,78 | 791,78 | 951,08 | 951,08 | 1048,57 | 1098,46 | 1048,47 | 1078,40 |
| 3 квартал | 791,78 | 791,78 | 951,08 | 951,08 | 1121,96 | 1098,46 | 1100,89 | 1078,40 |
| 4 квартал | 791,78 | 791,78 | 951,08 | 951,08 | 1224,71 | 1098,46 | 1174,82 | 1078,40 |

Источники тепла

| № п/п | Объект (котельная, принадлежность) | Установлен-ная мощность (Гкал/ч) | Котлы | Присоеди-ненная нагрузка (Гкал/ч) | Договорная нагрузка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Коли-чество | КПД |  | Отопление | ГВС | Венти-ляция | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Котельные ОАО "Шеморданское МПП ЖКХ" |
| 1 | Котельная ул. Молодежная | 3,8 | КВ-Г-1,1-95(115) | 1 | 92 | 2,8 | 14686 |  |  | 14686 |
|  |  | 6 | BUDERUS | 2 | 92 |  |  |  |  |  |
| 2 | Миникотельная ул.Железнодорожная,12 | 0,258 | Климат-100 | 3 | 88 | 0,153 | 801 |  |  | 801 |
| 3 | Миникотельная ул.Железнодорожная,18 | 0,172 | Климат-100 | 2 | 88 | 0,055 | 289 |  |  | 289 |
| 4 | Миникотельная ул.Лермонтова, 2 | 0,172 | Климат-100 | 2 | 88 | 0,059 | 310 |  |  | 310 |
| Котельные ОАО "Сабинское МПП ЖКХ" |
| 1 | Котельная ЦРБ | 3,369 | Buderus SK-725 | 3 | 92,49 | 0,53 | 2322,74 | 285,31 |  | 2608,05 |
| 2 | Котельная квартальная | 2,246 | Buderus SK-725 | 2 | 92,49 | 0,61 | 2464,69 |  |  | 2464,69 |
| 3. | Минитопочная Г.Закирова 44 | 0,17 | Климат100 | 2 | 83,97 | 0,07 | 604,8 |  |  | 604,8 |
| 4. | Минитопочная Пионерская 15 | 0,9 | Ква-0,9 | 1 | 90 | 0,06 | 518,4 |  |  | 518,4 |
| 5 | Минитопочная З.Юсупова 12 | 0,16 | Ква-0,9 | 2 | 90 | 0,12 | 1036,8 |  |  | 1036,8 |

Структура реализации тепла в соответствии с договорами, Гкал

| Наименование отрасли | Отопление | ГВС | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007г | 2008г | 2009г | 2007г | 2008г | 2009г | 2007г | 2008г | 2009г |
| ОАО Шеморданское МПП ЖКХ" |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 12210 | 12030 | 11330 |  |  |  | 12210 | 12030 | 11330 |
| Здравоохранение | 357,6 | 404,34 | 527,1 | 89,3 | 102,6 | 116,9 | 446,9 | 506,94 | 644 |
| Школы |  |  | 702,77 |  |  |  |  |  | 702,77 |
| Детские сады | 558,4 | 580,36 | 546,6 |  |  |  | 558,4 | 580,36 | 546,6 |
| Прочие бюджетные организации | 885,8 | 908 | 942,93 | 48,9 | 54,7 | 63,7 | 934,7 | 962,7 | 1006,63 |
| Промпредприятия | 1400 | 1550 | 1856 |  |  |  | 1400 | 1550 | 1856 |
| Всего потребления тепла | 15411,8 | 15472,7 | 15905,4 | 138,2 | 157,3 | 180,6 | 15550 | 15630 | 16086 |
| ОАО "Сабинское МПП ЖКХ" |
| Наименование | Отопление | ГВС | Всего |
|  | 2007г | 2008г | 2009г | 2007г | 2008г | 2009г | 2007г | 2008г | 2009г |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2689 | 2498 | 2689 |  |  |  | 2689 | 2498 | 2689 |
| Здравоохранение | 2758 | 2688 | 2397 | 245 | 160 | 286 | 3003 | 2848 | 2683 |
| Школы | 1710 | 1840 | 1805 |  |  |  | 1710 | 1840 | 1805 |
| Прочие бюджетные организации |  |  |  |  | 35 | 40 |  | 35 | 40 |
| Промпредприятия | 26 | 15 | 15,74 |  |  |  | 26 | 15 | 15,74 |
| Всего потребления тепла | 7183 | 7041 | 6906,74 | 245 | 195 | 326 | 7428 | 7236 | 7232,74 |

Распределение жилищного фонда по отопительным нагрузкам

| Нагрузки жилых зданий | Коли-чество зданий | Из них оснащены приборами учета | Общая площадь дома (м2) | Полезная площадь дома (м2) | Коли-чество жителей (чел.) | Отопление, Гкал | Коли-чество квартир - всего | Средний метраж квартир (м2) | Среднее коли-чество жителей в квартире (чел) | Отопле-ние на 1 м2 общей площади (Гкал/м2 в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» |
| Всего зданий | 40 | 17 | 53029 | 49413 | 2307 | 11330 | 873 | 52,1 | 3 | 0,214 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 0,1 Гкал/ч | 40 | 17 | 53029 | 49413 | 2307 | 11330 | 873 | 52,1 | 3 | 0,214 |
| ОАО «Сабинское МПП ЖКХ» |
| Всего зданий | 8 | 2 | 8366 | 7203,51 | 448 | 2689 | 205 | 35,13 | 2 | 0,321 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 0,1 Гкал/ч | 8 | 2 | 8366 | 7203,51 | 448 | 2689 | 205 | 35,13 | 2 | 0,321 |

Реализация тепла потребителями

| № п/п | Наименование объекта | Объем здания (м3) | Поставщик тепла | Наличие приборов учета (тип, наличие коммерческого учета) | Тепловые нагрузки (Гкал/час) | Тип системы теплоснабжения (открытая, закрытая, зависимая, независимая) | Годовое потребление тепловой энергии (Гкал) | В том числе по приборам учета (Гкал) | Количество и марка прибора учетов | Тариф* (руб./Гкал) | Суммарные годовые затраты на тепловую энергию* (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На ГВС | На отопление |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население |  | ОАО "Шеморданское МПП ЖКХ" | СПТ-941 |  | 2,165 | открытая | 11330 | 1981 | 17 | 1098,46 | 12446 |
| 2 | Шеморданский исполком | 8155 |  |  |  | 0,013 | открытая | 68,3 |  |  | 1098,46 | 75 |
| 3 | Шеморданский дом культуры | 13172 |  |  |  | 0,107 | открытая | 558,52 |  |  | 1098,46 | 614 |
| 4 | Шеморданский лицей |  |  |  |  | 0,134 | открытая | 702,77 |  |  | 1098,46 | 772 |
| 5 | Шеморданский дет.сад №3 | 10130 |  |  |  | 0,104 | открытая | 546,6 |  |  | 1098,46 | 600 |
| 6 | Шеморданская участковая больница | 24201,7 |  | СТЭ-0115 | 0,022 | 0,101 | открытая | 644 | 644 | 1 | 1098,46 | 707 |
| 7 | Спорткомплекс «Яшьлек» | 5184 |  |  |  | 0,043 | открытая | 224,54 |  |  | 1098,46 | 247 |
| 8 | Сабинский ЦСОН | 24201,7 |  | СТЭ-0115 | 0,012 | 0,018 | открытая | 155,27 | 155,27 | 1 | 1098,46 | 171 |
| 9 | Россельхознадзор | 24201,7 |  |  |  | 0,005 | открытая | 25,2 |  |  | 1098,46 | 28 |
| 10 | РОВД | 8155 |  |  |  | 0,024 | открытая | 126,58 |  |  | 1098,46 | 139 |
| 11 | Пожарная часть | 2690 |  |  |  | 0,03 | открытая | 157,49 |  |  | 1098,46 | 173 |
| 12 | ШЛПУМГ | 10389,9 |  | ТСРВ-020 |  | 0,19 | открытая | 993,83 | 993,83 | 3 | 1098,46 | 1092 |
| 13 | РУПС | 5005,6 |  |  |  | 0,002 | открытая | 10,25 |  |  | 1098,46 | 11 |
| 14 | ЗУЭС | 5005,6 |  |  |  | 0,003 | открытая | 14,85 |  |  | 1098,46 | 16 |
| 15 | Поисково-спасательная служба | 8155 |  |  |  | 0,028 | открытая | 149,16 |  |  | 1098,46 | 164 |
| 16 | Плазменный центр | 24201,7 |  | СТЭ-0115 |  | 0,019 | открытая | 97,92 | 97,92 | 1 | 1098,46 | 107 |
| 17 | Частные предприниматели |  |  |  |  | 0,054 | открытая | 280,72 |  |  | 1098,46 | 308 |
| 18 | Сабинская гимназия | 34550 | ОАО «Сабинское МПП ЖКХ» |  |  | 0,35 | открытая | 1805 |  |  | 1085,5 | 1959 |
| 19 | Плавательный бассейн |  |  |  |  | 0,007 | открытая | 40 |  |  | 1085,5 | 43 |
| 20 | Сабинская ЦРБ | 41212,6 |  |  | 0,06 | 0,47 | открытая | 2683 |  |  | 1085,5 | 2912 |
| 21 | ИП Салимова |  |  |  |  | 0,003 | открытая | 15,74 |  |  | 1085,5 | 17 |
| 22 | Население | 32762,94 |  | Логика |  | 0,5 | открытая | 2689 | 758,07 | 2 | 1085,5 | 2916 |
|  | Всего | 281374,4 |  |  |  |  |  | 23318,7 | 4630 | 25 |  | 25518 |

| Показатели | Медицинские учреждения | Школы | Детские сады | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Шеморданское МПП ЖКХ" |
| Количество объектов - всего | 1 | 1 | 1 | 4 |
| в т.ч. с ГВС | 1 |  |  | 1 |
| Потребление тепла на отопление (Гкал/год) | 527,1 | 702,77 | 546,6 | 942,93 |
| 1Потребление тепла на ГВС (Гкал/год) | 116,9 |  |  | 63,7 |
| Потребление тепла всего (Гкал/год) | 644 | 702,77 | 546,6 | 1006,63 |
| ОАО "Сабинское МПП ЖКХ" |
| Количество объектов - всего | 1 | 1 |  | 1 |
| в т.ч. с ГВС | 1 |  |  | 1 |
| Потребление тепла на отопление (Гкал/год) | 2397 | 1805 |  |  |
| Потребление тепла на ГВС (Гкал/год) | 286 |  |  | 40 |
| Потребление тепла всего (Гкал/год) | 2683 | 1805 |  | 40 |

Потребление тепловой энергии учреждениями, финансируемыми из бюджета

Расход энергоресурсов на выработку тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2009 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расход топлива всего на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 4043 |
| 2. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гакл | 25,1 |
| 3. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гакл | 23,32 |
| 4. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал. | 161076 |
| 5. | Потери тепловой энергии при ее передаче | тыс. Гакл | 1,69 |

1.2. Водоснабжение Сабинского муниципального района

Поставщики воды в Сабинском муниципальном районе:

- ОАО «Сабинское МПП ЖКХ»

- ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ»

Потребление воды

|  | Общее годовое водопотребление (тыс.куб.метров) | Водопотреб-ление в 2009г. по приборам учета (тыс.куб.м) | Суммарные годовые затраты (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007г | 2008г | 2009г |  | 2007г | 2008г | 2009г |
| 1.Жилищно-коммунальный сектор- всего | 320,853 | 690,3 | 688,745 | 464,465 | 4433 | 9284 | 11436 |
| 2.Организации бюджетной сферы- всего | 54,301 | 120,523 | 106,862 | 76,492 | 808 | 1533 | 1743 |
| 3.Промышленные предприятия - всего | 40,847 | 66,607 | 95,495 | 46,169 | 640 | 1140 | 1445 |
| Всего по району | 416,001 | 877,43 | 891,102 | 587,126 | 5881 | 11957 | 14624 |

Тарифы на холодное водоснабжение

| Поселения | Тариф (руб./куб.метров) с НДС |
| --- | --- |
|  | 2007г | 2008г | 2009г |
|  | население | организации | население | организации | население | организации |
| Сабинское ГП (п.г.т.Б.Сабы) | 11,41 | 12,5 | 13,4 | 16,08 | 16,64 | 16,64 |
| Шеморданское СП (с.Шемордан) | 13,94 | 17,78 | 16,71 | 22,51 | 21,17 | 21,17 |
| Мешинское СП (п.Лесхоз) |  |  |  |  | 20,72 | 20,72 |
| Сельские поселения Сабинского района |  |  | 11,18 | 13,5 | 13,2 | 13,2 |

Реализация воды потребителями

| № п/п | Наименование объекта | Поставщик воды | Количество вводов | Прибор учета (тип и наличие коммерческого учета) | Расход воды (литров) | Годовое потребление (м3) | В том числе по приборам учета | Количество и марка прибора учета, шт. | Тариф* (руб./м3) | Суммарные затраты на оплату водоснабжения ( рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В среднем в сутки | В сутки наибольшего водопотребления | В сутки наименьшего водопотребления |  |  |  |  |  |
| 1 | Шеморданский исполком | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | СГВ-15 | 210 | 314 | 63 | 76,5 | 76,5 | 1 | 21,17 | 1620 |
| 2 | Шеморданский дом культуры | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | СХВ-20 | 1310 | 1964 | 393 | 478 | 478 | 1 | 21,17 | 10119 |
| 3 | Шеморданский детский сад | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 |  | 4711 | 7066 | 1413 | 1719,5 |  |  | 21,17 | 36402 |
| 4 | Шеморданская больница | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 2 | ВСГ Н-65, ВСХ Н-100 | 12309 | 18464 | 3693 | 4492,9 | 4492,9 | 2 | 21,17 | 95115 |
| 5 | Шеморданский лицей | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | СВК | 4710 | 7064 | 1413 | 1719 | 1719 | 3 | 21,17 | 39391 |
| 6 | Сабинский ЦСОН (реабелит. центр) | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | СГВ-15 | 4883 | 7324 | 1465 | 1782,2 | 1782,2 | 1 | 21,17 | 37729 |
| 7 | Школа искусств | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | СГВ-15 | 323 | 485 | 97 | 118 | 118 | 2 | 21,17 | 2498 |
| 8 | Россельхознадзор | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 |  | 33 | 49 | 10 | 12 |  |  | 21,17 | 254 |
| 9 | ШЛПУМГ | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 3 | СВК | 4921 | 7381 | 1476 | 1796 | 1796 | 3 | 21,17 | 38021 |
| 10 | Пожарная часть | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 |  | 1973 | 2959 | 592 | 720 |  |  | 21,17 | 15242 |
| 11 | МКСЦ Яшьлек | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | СГВ-15 | 603 | 904 | 181 | 220 | 220 | 1 | 21,17 | 4657 |
| 12 | Поисково-спасательная служба | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | СГВ-15 | 389 | 584 | 117 | 142 | 142 | 2 | 21,17 | 3006 |
| 13 | Шеморданское ХПП | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | СХВ-15 | 488 | 732 | 146 | 178 | 178 | 1 | 21,17 | 3768 |
| 14 | Телецентр | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | СГВ-15 | 363 | 544 | 109 | 132,4 | 132,4 | 1 | 21,17 | 2803 |
| 15 | Шеморданский мясокомбинат | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | СГВ-15 | 115 | 173 | 35 | 42 | 42 | 1 | 21,17 | 889 |
| 16 | ООО «Саба-Брикс» | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | СГВ-15 | 241 | 362 | 72 | 88 | 88 | 1 | 21,17 | 1863 |
| 17 | Филиал "Шеморданнефтепродукт" | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | ВМГ-50, СВК-15, СГВ-15 | 537 | 805 | 161 | 196 | 196 | 3 | 21,17 | 4382 |
| 18 | ООО «Бета-пром» | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | ВСКМ-16 | 466 | 699 | 140 | 170 | 170 | 1 | 21,17 | 3599 |
| 19 | Железнодорожный вокзал | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 |  | 2055 | 3082 | 616 | 750 |  |  | 21,17 | 15878 |
| 20 | Плазмоцентр | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 |  | 1005 | 1508 | 302 | 366,9 |  |  | 21,17 | 7767 |
| 21 | Школа Лесхоз | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | СКВГ-90 | 2499 | 3748 | 750 | 912 | 912 | 2 | 20,72 | 18897 |
| 22 | Дом культуры Лесхоз | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | МБА | 923 | 1385 | 277 | 337 | 337 | 1 | 20,72 | 6983 |
| 23 | Детсад Лесхоз | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | СГВ-15 | 1482 | 2223 | 445 | 541 | 541 | 1 | 20,72 | 11210 |
| 24 | Лесхозский ДИПИ | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | СКВ-15-3, ОСВ-25, СКВ-15 | 16507 | 24760 | 4952 | 6025 | 6025 | 3 | 20,72 | 124838 |
| 25 | Участкова больница Лесхоз | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | ВДХ-25 | 4173 | 6259 | 1252 | 1523 | 1523 | 1 | 20,72 | 31557 |
| 26 | Ледовый дворец | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | СГВ-15 | 14014 | 21021 | 4204 | 5115 | 5115 | 1 | 20,72 | 105983 |
| 27 | Сабинский лесхоз | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 6 | СКВ-15 | 11885 | 17827 | 3565 | 4338 | 4338 | 6 | 20,72 | 89883 |
| 28 | Исполком Изминского СП | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 228 | 343 | 69 | 83,4 |  |  | 13,2 | 1101 |
| 29 | Изминская школа | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 |  | 2047 | 3070 | 614 | 747,1 |  |  | 13,2 | 9862 |
| 30 | Изминский детсад | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 |  | 276 | 413 | 83 | 100,6 |  |  | 13,2 | 1328 |
| 31 | Илеберьская НОШ | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 190 | 284 | 57 | 69,18 |  |  | 13,2 | 913 |
| 32 | Утернясьская НОШ | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 17 | 25 | 5 | 6,1 |  |  | 13,2 | 81 |
| 33 | Мичанбашская НОШ | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 145 | 217 | 43 | 52,8 |  |  | 13,2 | 697 |
| 34 | Мичанбашский детсад | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 114 | 171 | 34 | 41,7 |  |  | 13,2 | 550 |
| 35 | Пукальская НОШ | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 156 | 233 | 47 | 56,8 |  |  | 13,2 | 750 |
| 36 | Пукальский детсад | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 190 | 286 | 57 | 69,5 |  |  | 13,2 | 917 |
| 37 | Исполком Евлаштауского СП | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 219 | 328 | 66 | 79,9 |  |  | 13,2 | 1055 |
| 38 | Евлаштауская школа | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 |  | 1335 | 2002 | 400 | 487,2 |  |  | 13,2 | 6431 |
| 39 | Евлаштауский детсад | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 |  | 548 | 823 | 165 | 200,2 |  |  | 13,2 | 2643 |
| 40 | Мешабашская НОШ | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 256 | 384 | 77 | 93,4 |  |  | 13,2 | 1233 |
| 41 | Мешабашский детсад | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 571 | 857 | 171 | 208,5 |  |  | 13,2 | 2752 |
| 42 | Исполком Мичанского СП | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 318 | 478 | 96 | 116,2 |  |  | 13,2 | 1534 |
| 43 | Н.Мичанская НОШ | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 234 | 351 | 70 | 85,3 |  |  | 13,2 | 1126 |
| 44 | Н.Мичанский детсад | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 286 | 428 | 86 | 104,25 |  |  | 13,2 | 1376 |
| 45 | Ст.Мичанская школа | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 1025 | 1538 | 308 | 374,18 |  |  | 13,2 | 4939 |
| 46 | Ст.Мичанский детсад | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 214 | 321 | 64 | 78,2 |  |  | 13,2 | 1032 |
| 47 | Креннинская НОШ | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 222 | 334 | 67 | 81,2 |  |  | 13,2 | 1072 |
| 48 | Исполком Шикшинского СП | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 | СГВ-15 | 219 | 329 | 66 | 80,1 | 80,1 | 1 | 13,2 | 1057 |
| 49 | Шикшинская школа | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 1491 | 2236 | 447 | 544,1 |  |  | 13,2 | 7182 |
| 50 | Шикшинский детсад | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 716 | 1074 | 215 | 261,3 |  |  | 13,2 | 3449 |
| 51 | Исполком Тимершикского СП | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 118 | 178 | 36 | 43,2 |  |  | 13,2 | 570 |
| 52 | Тимершикская школа | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 1601 | 2401 | 480 | 584,2 |  |  | 13,2 | 7711 |
| 53 | Тимершикский детсад | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 914 | 1371 | 274 | 333,6 |  |  | 13,2 | 4404 |
| 54 | Мингерьская НОШ | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 145 | 217 | 43 | 52,8 |  |  | 13,2 | 697 |
| 55 | Мингерьский детсад | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 334 | 501 | 100 | 121,8 |  |  | 13,2 | 1608 |
| 56 | К.Мешинская школа | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 745 | 1118 | 224 | 272 |  |  | 13,2 | 3590 |
| 57 | К.Мешинский детсад | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 313 | 470 | 94 | 114,3 |  |  | 13,2 | 1509 |
| 58 | Сабайская НОШ | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 33 | 50 | 10 | 12,2 |  |  | 13,2 | 161 |
| 59 | Лагерь «Солнышко» | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 186 | 279 | 56 | 68 |  |  | 13,2 | 898 |
| 60 | Исполком Корсабашского СП | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 25 | 38 | 8 | 9,3 |  |  | 13,2 | 123 |
| 61 | Корсабашская школа | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 845 | 1268 | 254 | 308,6 |  |  | 13,2 | 4074 |
| 62 | Корсабашский детсад | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 381 | 571 | 114 | 139 |  |  | 13,2 | 1835 |
| 63 | Исполком Иштуганского СП | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 34 | 51 | 10 | 12,3 |  |  | 13,2 | 162 |
| 64 | Иштуганская школа | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 1402 | 2102 | 420 | 511,6 |  |  | 13,2 | 6753 |
| 65 | Иштуганский детсад | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 332 | 497 | 99 | 121 |  |  | 13,2 | 1597 |
| 66 | Сабабашская школа | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 578 | 868 | 174 | 211,1 |  |  | 13,2 | 2787 |
| 67 | Сабабашский детсад | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 619 | 928 | 186 | 225,9 |  |  | 13,2 | 2982 |
| 68 | ПО «Тимершик» | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 750 | 1125 | 225 | 273,7 |  |  | 13,2 | 3613 |
| 69 | Сабинская ПМК Мелиорация | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" | 1 |  | 2909 | 4364 | 873 | 1061,9 |  |  | 13,2 | 14017 |
| 70 | ООО «Сабылен» | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 23 | 35 | 7 | 8,4 |  |  | 13,2 | 111 |
| 71 | Филиал №5 Тимершик ООО "Саба" | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 3765 | 5648 | 1130 | 1374,3 |  |  | 13,2 | 18141 |
| 72 | ООО«Алтын-Саба» | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 71370 | 107055 | 21411 | 26050 |  |  | 13,2 | 343860 |
| 73 | ООО «Агрофирма Саба» | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 10350 | 15525 | 3105 | 3777,8 |  |  | 13,2 | 49867 |
| 74 | ООО АТП-Алтын-Саба | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 6590 | 9884 | 1977 | 2405,2 |  |  | 13,2 | 31749 |
|  | Население | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 75 | Шемордан | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 290222 | 435333 | 87067 | 105931 | 65559 |  | 21,17 | 2242559 |
| 76 | Евлаштауское СП | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 73849 | 110774 | 22155 | 26955 | 23340 |  | 13,2 | 355806 |
| 77 | Изминское СП | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 89630 | 134445 | 26889 | 32715 | 15086 |  | 13,2 | 431838 |
| 78 | Мичанское СП | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 17890 | 26836 | 5367 | 6530 | 2963 |  | 13,2 | 86196 |
| 79 | Тимершикское СП | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 101079 | 151619 | 30324 | 36894 | 29422 |  | 13,2 | 487001 |
| 80 | Мешинское СП | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 92611 | 138916 | 27783 | 33803 | 14757 |  | 13,2 | 565010 |
| 81 | Иштуганское СП | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 43899 | 65848 | 13170 | 16023 | 10967 |  | 13,2 | 211504 |
| 82 | Шикшинское СП | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 62225 | 93337 | 18667 | 22712 | 11358 |  | 13,2 | 299798 |
| 83 | Корсабашское СП | ОАО «Шем. МПП ЖКХ" |  |  | 11060 | 16590 | 3318 | 4037 | 1723 |  | 13,2 | 53288 |
| 84 | Администрация Сабинского района | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 3359 | 5039 | 1008 | 1226,04 |  |  | 16,64 | 20401 |
| 85 | МОУ « Гимназия» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 3 | СВХ 15-3 | 5556 | 8334 | 1667 | 2028 | 2028 | 3 | 16,64 | 33746 |
| 86 | МОУ «Школа№2» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 2 | СВХ 15-3 | 4301 | 6452 | 1290 | 1570 | 1570 | 1 | 16,64 | 26125 |
| 87 | Детский сад №1 | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 3129 | 4693 | 939 | 1142 | 1142 | 1 | 16,64 | 19003 |
| 88 | Детский сад №2 | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 2490 | 3736 | 747 | 909 | 909 | 1 | 16,64 | 15126 |
| 89 | Детский сад №4 | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 4647 | 6970 | 1394 | 1696 | 1696 | 1 | 16,64 | 28221 |
| 90 | МУ "Спортивный комплекс" | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВК15 | 622 | 933 | 187 | 227 | 227 | 1 | 16,64 | 3777 |
| 91 | МУ «ДЮСШ» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СХВ-15 | 386 | 579 | 116 | 141 | 141 | 1 | 16,64 | 2346 |
| 92 | Плавательный бассейн | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 2 | СГВ-15, СКВГ-90 | 14633 | 21949 | 4390 | 5341 | 5341 | 3 | 16,64 | 88874 |
| 93 | Центр детского творчества | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 1192 | 1788 | 358 | 435,045 |  |  | 16,64 | 7239 |
| 94 | МУ «Отдел образования» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 209 | 314 | 63 | 76,34 |  |  | 16,64 | 1270 |
| 95 | Районный дом культуры | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 1792 | 2688 | 538 | 654 | 654 | 1 | 16,64 | 10883 |
| 96 | Центральная библиотека | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СГВ-15 | 337 | 505 | 101 | 123 | 123 | 1 | 16,64 | 2047 |
| 97 | МБУЗ "Сабинская ЦРБ" | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 6 | СВХ 15-3 | 48414 | 72621 | 14524 | 17671 | 17671 | 6 | 16,64 | 294045 |
| 98 | ЦСОН "Балкыш" | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 1214 | 1821 | 364 | 443 | 443 | 1 | 16,64 | 7372 |
| 99 | Прокуратура | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 322 | 483 | 97 | 117,53 |  |  | 16,64 | 1956 |
| 100 | Аграрный колледж | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 2 | СВХ 15-3 | 10403 | 15604 | 3121 | 3797 | 3797 | 2 | 16,64 | 63182 |
| 101 | Управление пенсионного фонда | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 879 | 1319 | 264 | 321 |  |  | 16,64 | 5341 |
| 102 | РОВД | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 1258 | 1887 | 377 | 459,24 |  |  | 16,64 | 7642 |
| 103 | Управление ГИБДД МВД | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 3066 | 4599 | 920 | 1119,04 |  |  | 16,64 | 18621 |
| 104 | Сабинское райгосветобъединение | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 1468 | 2202 | 440 | 535,8 |  |  | 16,64 | 8916 |
| 105 | Финансово-бюджетная палата | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 934 | 1400 | 280 | 340,739 |  |  | 16,64 | 5670 |
| 106 | ТОДК | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 435 | 653 | 131 | 158,88 |  |  | 16,64 | 2644 |
| 107 | Межрайонная ИФНС | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 3809 | 5714 | 1143 | 1390,32 |  |  | 16,64 | 23135 |
| 108 | ОФК 56 отдел УФК | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 522 | 783 | 157 | 190,43 |  |  | 16,64 | 3169 |
| 109 | Управление судебного департамента | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 1392 | 2088 | 418 | 508 | 508 | 1 | 16,64 | 8453 |
| 110 | Сабинский отдел министерства юстиции РТ | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 1392 | 2088 | 418 | 508 | 508 | 1 | 16,64 | 8453 |
| 111 | Пожарная часть №129 ФПС | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 1523 | 2285 | 457 | 556 | 556 | 1 | 16,64 | 9252 |
| 112 | Военный комиссариат | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 386 | 579 | 116 | 141 | 141 | 1 | 16,64 | 2346 |
| 113 | Филиал ОАО «Татмедиа» "Саба таннары" | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 16 | 25 | 5 | 6 | 6 | 1 | 16,64 | 100 |
| 114 | Семенная инспекия | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 354 | 531 | 106 | 129,24 |  |  | 16,64 | 2151 |
| 115 | ТО-№31 управление Роснедвижимости | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 600 | 900 | 180 | 219 | 219 | 1 | 16,64 | 3644 |
| 116 | ФГУ ЗКП по РТ | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 11 | 16 | 3 | 4 |  |  | 16,64 | 67 |
| 117 | Ф-л ФГУ Центр гигиены и эпидемиологии РТ | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 1022 | 1533 | 307 | 373 | 373 | 1 | 16,64 | 6207 |
| 118 | Филиал ОАО "Татмедиа" "Саба дулкыннары" | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 334 | 501 | 100 | 122 | 122 | 1 | 16,64 | 2030 |
| 119 | Социальный приют Тургай | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 9778 | 14667 | 2933 | 3569 | 3569 | 1 | 13,2 | 59388 |
| 120 | Б.Арташ школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 805 | 1208 | 242 | 293,97 |  |  | 13,2 | 4892 |
| 121 | Б.Кибячи школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 1191 | 1787 | 357 | 434,77 |  |  | 13,2 | 7235 |
| 122 | Н.Шитцы школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 862 | 1292 | 258 | 314,45 |  |  | 13,2 | 5232 |
| 123 | Кильдебяк школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 1000 | 1501 | 300 | 365,15 |  |  | 13,2 | 6076 |
| 124 | Б.Шинарская школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 3304 | 4956 | 991 | 1205,89 |  |  | 13,2 | 20066 |
| 125 | Сатышевская школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 1812 | 2717 | 543 | 661,25 |  |  | 13,2 | 11003 |
| 126 | Икшурминская школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 1476 | 2214 | 443 | 538,79 |  |  | 13,2 | 8965 |
| 127 | З.Ныртинская школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 972 | 1458 | 292 | 354,73 |  |  | 13,2 | 5903 |
| 128 | Юлбатская школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 1123 | 1685 | 337 | 410,05 |  |  | 13,2 | 6823 |
| 129 | Верхнесиметская школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 408 | 612 | 122 | 149,02 | 149,02 | 1 | 13,2 | 2480 |
| 130 | Уютская нач. школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 39 | 59 | 12 | 14,36 |  |  | 13,2 | 239 |
| 131 | Бигенеевская нач.школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 199 | 298 | 60 | 72,526 |  |  | 13,2 | 1207 |
| 132 | Ю.Аланская нач.школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 34 | 51 | 10 | 12,46 |  |  | 13,2 | 207 |
| 133 | Н.Симетская нач.школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 86 | 129 | 26 | 31,28 |  |  | 13,2 | 520 |
| 134 | Ср.Ныртинская нач.школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 86 | 129 | 26 | 31,28 |  |  | 13,2 | 520 |
| 135 | Яз.Арташская нач.школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 34 | 51 | 10 | 12,46 |  |  | 13,2 | 207 |
| 136 | Туктарская нач. школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 181 | 271 | 54 | 66,05 |  |  | 13,2 | 1099 |
| 137 | Тат.Икшурминская нач.школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 32 | 49 | 10 | 11,84 |  |  | 13,2 | 197 |
| 138 | В.Шитцинская нач.школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 171 | 257 | 51 | 62,56 |  |  | 13,2 | 1041 |
| 139 | Мамалаевская нач.школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 76 | 114 | 23 | 27,68 |  |  | 13,2 | 461 |
| 140 | М.Кибячинская нач.школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 68 | 102 | 20 | 24,9 |  |  | 13,2 | 414 |
| 141 | Тюбякская нач.школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 66 | 99 | 20 | 24,08 |  |  | 13,2 | 401 |
| 142 | Два поля Арташ нач.школа | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 58 | 87 | 17 | 21,24 |  |  | 13,2 | 353 |
| 143 | Б.Шинарский д/с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 964 | 1446 | 289 | 351,867 |  |  | 13,2 | 5855 |
| 144 | Тюбякский д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 480 | 720 | 144 | 175,244 |  |  | 13,2 | 2916 |
| 145 | Б.Кибячинский д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 999 | 1499 | 300 | 364,774 |  |  | 13,2 | 6070 |
| 146 | Б.Арташ д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 824 | 1236 | 247 | 300,76 |  |  | 13,2 | 5005 |
| 147 | Тат.Икшурминский д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 372 | 559 | 112 | 135,94 |  |  | 13,2 | 2262 |
| 148 | В.Шитцинский д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 418 | 626 | 125 | 152,394 |  |  | 13,2 | 2536 |
| 149 | Н.Шитцинский д/с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 781 | 1172 | 234 | 285,114 |  |  | 13,2 | 4744 |
| 150 | Мамалаевский д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 562 | 843 | 169 | 205,15 |  |  | 13,2 | 3414 |
| 151 | Кильдебякский д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 1164 | 1746 | 349 | 424,964 |  |  | 13,2 | 7071 |
| 152 | Сатышевский д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 1066 | 1599 | 320 | 389,064 |  |  | 13,2 | 6474 |
| 153 | Верхнесиметскийй д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 361 | 541 | 108 | 131,662 |  |  | 13,2 | 2191 |
| 154 | Два поля Арташ д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 461 | 691 | 138 | 168,097 |  |  | 13,2 | 2797 |
| 155 | Б.Ныртинский д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 933 | 1400 | 280 | 340,61 |  |  | 13,2 | 5668 |
| 156 | С.Ныртинский д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 415 | 623 | 125 | 151,564 |  |  | 13,2 | 2522 |
| 157 | Нижнесиметский д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 318 | 477 | 95 | 116,104 |  |  | 13,2 | 1932 |
| 158 | Бигенеевский д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 646 | 968 | 194 | 235,65 |  |  | 13,2 | 3921 |
| 159 | Ст.Икшурминский д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 1051 | 1576 | 315 | 383,58 |  |  | 13,2 | 6383 |
| 160 | Юлбатский д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 596 | 894 | 179 | 217,564 |  |  | 13,2 | 3620 |
| 161 | Туктарский д\с | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 560 | 840 | 168 | 204,47 |  |  | 13,2 | 3402 |
| 162 | Елабужские электрические сети ОАО «Татэнерго» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 145 | 218 | 44 | 53 | 53 | 1 | 16,64 | 882 |
| 163 | ОАО АИКБ «Татфондбанк» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 1477 | 2215 | 443 | 539,04 |  |  | 16,64 | 8970 |
| 164 | Сабинское ОСБ 4642 | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 1351 | 2026 | 405 | 493,08 |  |  | 16,64 | 8205 |
| 165 | ОАО Ак Барс Банк | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 60 | 90 | 18 | 22 | 22 | 1 | 16,64 | 366 |
| 166 | Сабинский Руэс Арского ЗУЭС | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 1063 | 1595 | 319 | 388,02 | 388,02 | 1 | 16,64 | 6457 |
| 167 | Сабинский МРУПС | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 2 | СВХ 15-3 | 383 | 575 | 115 | 139,9 | 139,9 | 1 | 16,64 | 2328 |
| 168 | ЦРА №31 ГУП «Таттехмедфарм» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 108 | 162 | 32 | 39,48 | 39,48 | 1 | 16,64 | 657 |
| 169 | ООО «Казанские аптеки» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 11 | 16 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16,64 | 67 |
| 170 | МРФ №3 РГУП БТИ | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 38 | 58 | 12 | 14 |  |  | 16,64 | 233 |
| 171 | ПО Ашамлыклар | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 1851 | 2776 | 555 | 675,56 |  |  | 16,64 | 11241 |
| 172 | ПО Аш –су | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 3014 | 4521 | 904 | 1100 |  |  | 16,64 | 18304 |
| 173 | ООО «Икмэк» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 4395 | 6592 | 1318 | 1604,16 | 1604,16 | 1 | 16,64 | 26693 |
| 174 | ООО «Кооператор» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 327 | 490 | 98 | 119,28 | 119,28 | 1 | 16,64 | 1985 |
| 175 | ООО « Дом быта» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СКБ-32 | 570 | 855 | 171 | 208 | 208 | 1 | 16,64 | 3461 |
| 176 | ООО "ТЦ "Линда" | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | CS-1430 | 597 | 896 | 179 | 218 | 218 | 1 | 16,64 | 3628 |
| 177 | ООО «Мизгел» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 2345 | 3518 | 704 | 856 | 856 | 1 | 16,64 | 14244 |
| 178 | ООО «Рамазан» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СГВ-20 | 1208 | 1812 | 362 | 441 | 441 | 1 | 16,64 | 7338 |
| 179 | ООО "ПМК №159" | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15-3 | 1386 | 2079 | 416 | 506 | 506 | 1 | 16,64 | 8420 |
| 180 | ООО «Сабинская МТС» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 8 | ВСХ-40, СКВГ-90, УВК-40 | 3962 | 5942 | 1188 | 1446 | 1446 | 6 | 16,64 | 24061 |
| 181 | ООО «Агроснаб» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 1267 | 1901 | 380 | 462,48 |  |  | 16,64 | 7696 |
| 182 | ООО «Газводстрой» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 2 | СВК-15 | 562 | 842 | 168 | 205 | 205 | 1 | 16,64 | 3411 |
| 183 | ООО «Вертикаль» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15 | 600 | 900 | 180 | 219 | 219 | 1 | 16,64 | 3644 |
| 184 | ОАО «Сабыагрохим» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 2 | СВХ 15 | 477 | 715 | 143 | 174 | 174 | 1 | 16,64 | 2895 |
| 185 | ООО «Сабинская РСУ» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 694 | 1041 | 208 | 253,32 |  |  | 16,64 | 4215 |
| 186 | ООО «Автотранспорт» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15 | 112 | 168 | 34 | 41 | 41 | 1 | 16,64 | 682 |
| 187 | ООО «Мир» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15 | 279 | 419 | 84 | 102 | 102 | 1 | 16,64 | 1697 |
| 188 | ИП Муртазин | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 4 | СВХ 15 | 3353 | 5030 | 1006 | 1224 | 1224 | 1 | 16,64 | 20367 |
| 189 | ИП Хасанов | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 2 | СВХ 15 | 1063 | 1595 | 319 | 388 | 388 | 1 | 16,64 | 6456 |
| 190 | ИП Гимадиев | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15 | 1000 | 1500 | 300 | 365 | 365 | 1 | 16,64 | 6074 |
| 191 | ИП Салимова | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15 | 99 | 148 | 30 | 36 | 36 | 1 | 16,64 | 599 |
| 192 | ИП Мубаракзянова | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15 | 1186 | 1779 | 356 | 433 | 433 | 1 | 16,64 | 7205 |
| 193 | ИП Мубаракова | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15 | 30 | 45 | 9 | 11 | 11 | 1 | 16,64 | 183 |
| 194 | ИП Гарипов | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 315 | 473 | 95 | 115,08 |  |  | 16,64 | 1915 |
| 195 | ИП Иванов | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,64 | 17 |
| 196 | ИП Каримов | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15 | 79 | 119 | 24 | 29 | 29 | 1 | 16,64 | 483 |
| 197 | ИП Миннахметов | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15 | 1942 | 2914 | 583 | 709 | 709 | 1 | 16,64 | 11798 |
| 198 | ИП Грачев | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15 | 49 | 74 | 15 | 18 | 18 | 1 | 16,64 | 300 |
| 199 | ИП Хисанова | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 986 | 1478 | 296 | 359,76 |  |  | 16,64 | 5986 |
| 200 | ЭПУ "Сабыгаз" | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15 | 27 | 41 | 8 | 10 | 10 | 1 | 16,64 | 166 |
| 201 | ИП Каримуллин | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15 | 1115 | 1673 | 335 | 407 | 407 | 1 | 16,64 | 6772 |
| 202 | ОАО «Сетевая компания» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 2825 | 4238 | 848 | 1031,22 |  |  | 16,64 | 17160 |
| 203 | ООО «Сабагро» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15 | 184 | 275 | 55 | 67 | 67 | 1 | 16,64 | 1115 |
| 204 | ООО «Сельхозснаб» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15 | 41 | 62 | 12 | 15 | 15 | 1 | 16,64 | 250 |
| 205 | Сабинский филиал ОАО ПРСО «Татавтодор» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 | СВХ 15 | 1479 | 2219 | 444 | 540 | 540 | 1 | 16,64 | 8986 |
| 206 | ООО «Альянс» | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» | 1 |  | 104 | 155 | 31 | 37,8 |  |  | 16,64 | 629 |
|  | Население | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 207 | Юлбатское СП | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 63782 | 95673 | 19135 | 23280,3 | 13391 |  | 13,2 | 387385 |
| 208 | Кильдебякское СП | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 66333 | 99500 | 19900 | 24211,7 | 13927 |  | 13,2 | 402882 |
| 209 | Сатышевское СП | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 100939 | 151409 | 30282 | 36842,8 | 21190 |  | 13,2 | 613065 |
| 210 | Нижнешитцынское СП | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 56406 | 84608 | 16922 | 20588 | 11840 |  | 13,2 | 342585 |
| 211 | Большешинарское СП | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 68442 | 102663 | 20533 | 24981,2 | 14370 |  | 13,2 | 415688 |
| 212 | Икшурминское СП | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 43836 | 65754 | 13151 | 16000 | 9200 |  | 13,2 | 266240 |
| 213 | Большеныртинское СП | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 38920 | 58380 | 11676 | 14205,9 | 8170 |  | 13,2 | 236386 |
| 214 | Большекибячинское СП | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 77375 | 116062 | 23212 | 28241,8 | 16240 |  | 13,2 | 469944 |
| 215 | Арташское СП | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 43622 | 65433 | 13087 | 15922,1 | 9158 |  | 13,2 | 264944 |
| 216 | Симетское СП | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 57588 | 86381 | 17276 | 21019,5 | 12090 |  | 13,2 | 349764 |
| 217 | пгт.Б.Сабы | ОАО «Сабин. МПП ЖКХ» |  |  | 486526 | 729789 | 145958 | 177582 | 111889 |  | 16,64 | 2954964 |

1.3. Электроснабжение Сабинского муниципального района

Поставщики электроэнергии:

- Елабужское отделения предприятия «Энергосбыт» ОАО «Татэнерго»

- ООО «Газпром трансгаз Казань»

Потребление электроэнергии

|  | Общее годовое электропотребление (тыс.кВт) | Суммарные годовые затраты (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| 1.Жилищно-коммунальный сектор | 13285 | 14563 | 15768 | 18745 | 23469 | 31161 |
| 2.Организации бюджетной сферы | 8235 | 8370 | 8409 | 14188 | 16957 | 22123 |
| 3.Промышленные предприятия | 4175 | 5961 | 5886 | 9492 | 16052 | 20062 |
| 4.Стройиндустрия | 3614 | 2388 | 1502 | 8332 | 6785 | 5280 |
| 5.Сельское хозяйство | 15714 | 15575 | 14908 | 28405 | 33071 | 40942 |
| 6.Транспорт | 19732 | 17997 | 14378 | 27716 | 31861 | 33192 |
| 7.Прочие | 3717 | 4234 | 4372 | 9258 | 12934 | 17081 |
| Итого | 68472 | 69088 | 65223 | 116136 | 141129 | 169841 |

1.4. Газоснабжение Сабинского муниципального района

Поставщик природного газа: ЗАО «Татгазинвест»

Потребление природного газа

|  | Общее годовое газопотребление (тыс.куб.метров) | Суммарные годовые затраты (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| 1.Жилищно-коммунальный сектор | 31038 | 29876 | 31011 | 48133 | 58793 | 71233 |
| 2.Организации бюджетной сферы | 4582,1 | 4612,5 | 4557,2 | 9731,2 | 12240,8 | 14413,8 |
| 3.Промышленные предприятия | 6067,5 | 5992,1 | 6424,9 | 12751,8 | 15929,8 | 20193,7 |
| 4.Стройиндустрия | 269,4 | 370,9 | 233,1 | 571,9 | 1124,9 | 762,5 |
| 5.Сельское хозяйство | 1174,9 | 1695,3 | 1490,1 | 2529,9 | 5246,2 | 4781,7 |
| 6.Транспорт | 75,4 | 59,5 | 69,7 | 160,2 | 168,3 | 221,4 |
| 7.Прочие | 1042,7 | 1045,8 | 1148,5 | 2217,4 | 2964,0 | 3678,6 |
| Итого | 44250,1 | 43652,0 | 44934,4 | 76095,5 | 96467,0 | 115284,7 |

1.5. Общие показатели энергопотребления в Сабинском муниципальном районе

| № п/п | Наименование показателя. | Единица измерения | 2009 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общий объем потребленной электрической энергии, в том числе: | тыс.кВт.ч | 65223 |
| 2. | - объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | тыс.кВт.ч | 63959,9 |
| 3. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме потребленной электрической энергии | % | 98,06 |
| 4. | Общий объем потребленной тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. Гкал | 23,318 |
| 5. | - объем тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | тыс. Гкал | 4,630 |
| 6. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме потребленной тепловой энергии | % | 19,86 |
| 7. | Общий объем потребленной воды, в том числе: | тыс. куб.м | 891,102 |
| 8. | - объем воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | тыс. куб.м | 535,503 |
| 9. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме потребленной воды | % | 60,09 |
| 10 | Общий объем потребленной природного газа, в т.ч: | тыс. куб.м | 44934,4 |
| 11. | - объем природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) | тыс. куб.м | 44500 |
| 12. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме потребленного природного газа | % | 99,03 |
| 13. | Общий объем производимых энергетических ресурсов | тыс. т.у.т. | 3595 |

1.6. Показатели энергопотребления муниципальных бюджетных учреждений Сабинского муниципального района

| Наименование показателя. | Единица измерения | 2009 г. (факт) |
| --- | --- | --- |
| 2. | 3. | 4. |
| Количество зданий всего, в том числе: | шт. | 255 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 149,3 |
| - общее среднегодовое количество человек | тыс. чел. | 2,713 |
| - общий объем потребленной электрической энергии | тыс.кВт.ч | 3957,6 |
| - общий объем потребленной тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,1 |
| - общий объем потребленной воды | тыс.м.куб. | 62,5 |
| - общий объем потребленного природного газа | тыс.м.куб. | 3669,6 |
| - количество зданий, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 |
| Количество зданий, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием приборов учета, в том числе: | шт. | 255 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 149,3 |
| - общее среднегодовое количество человек | тыс. чел. | 2,713 |
| - объем потребленной электрической энергии | тыс.кВт.ч | 3957,6 |
| - удельный расход электрической энергии на кв.м общей площади | кВт.ч/кв.м. | 26,51 |
| - удельный расход электрической энергии на человека | кВт.ч/чел. | 1458,75 |
| Количество зданий, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляются с использованием приборов учета, в том числе: | шт. | 1 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 5,5 |
| - общее среднегодовое количество человек | тыс. чел. | 0,1 |
| - объем потребленной тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,644 |
| - удельный расход тепловой энергии на кв.м общей площади | Гкал/кв.м. | 0,12 |
| - удельный расход тепловой энергии на человека | Гкал/чел. | 6,44 |
| Количество зданий, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляются с применением расчетных способов, в том числе: | шт. | 6 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 35 |
| - общее среднегодовое количество человек | тыс. чел. | 0,656 |
| - объем потребленной тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,364 |
| - удельный расход тепловой энергии на кв.м общей площади | Гкал/кв.м. | 0,18 |
| - удельный расход тепловой энергии на человека | Гкал/чел. | 9,70 |
| Количество зданий, в которых расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета, в том числе: | шт. | 39 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 63,4 |
| - общее среднегодовое количество человек | тыс. чел. | 1,131 |
| - объем потребленной воды | тыс. куб.м. | 41,9 |
| - удельный расход воды на кв.м общей площади | куб.м./кв.м. | 0,66 |
| - удельный расход воды на человека | куб.м./чел. | 37,05 |
| Количество зданий, в которых расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов, в том числе: | шт. | 85 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 62,964 |
| - общее среднегодовое количество человек | тыс. чел. | 1,139 |
| - объем потребленной воды | тыс. куб.м. | 20,606 |
| - удельный расход воды на кв.м общей площади | куб.м./кв.м. | 0,33 |
| - удельный расход воды на человека | куб.м./чел. | 18,09 |
| Количество зданий, в которых расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета, в том числе: | шт. | 244 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 147,6 |
| - объем потребленного природного газа | тыс. куб.м. | 3669,6 |
| - удельный расход природного газа на человека | куб.м./чел. | 24,86 |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной электрической энергии | % | 100 |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной тепловой энергии | % | 9,07 |
| Отношение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на одного человека) |  | 1,51 |
| Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной воды | % | 67,04 |
| Отношение удельного расхода воды бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на одного человека) |  | 0,49 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями | % | 100 |

1.7. Показатели энергопотребления жилищного фонда

Сабинского муниципального района

| Наименование показателя | Единица измерения | 2009 г. (факт) |
| --- | --- | --- |
| Количество жилых домов за исключением многоквартирных домов, в том числе: | шт. | 12552 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 641,6 |
| - общий объем потребленной электрической энергии | тыс.кВт.ч | 12948,6 |
| - общий объем потребленной тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| - общий объем потребленной воды | тыс.м.куб. | 559,322 |
| - общий объем потребленного природного газа | тыс.м.куб. | 29276 |
| - количество жилых домов, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием приборов учета, в том числе: | шт. | 12552 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 641,6 |
| - объем потребленной электрической энергии | тыс.кВт.ч | 12948,6 |
| - доля объемов электрической энергии в общем объеме потребленной электрической энергии | % | 100 |
| - количество жилых домов, в которых расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета, в том числе: | шт. | 4095 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 245,7 |
| - объем потребленной воды | тыс.м.куб. | 338,665 |
| - доля объемов воды в общем объеме потребленной воды | % | 60,55 |
| - количество жилых домов, в которых расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета, в том числе: | шт. | 7894 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 565,6 |
| - объем потребленного природного газа | тыс.м.куб. | 26411 |
| - доля объемов природного газа в общем объеме потребленного природного газа | % | 90,21 |
| Количество жилых многоквартирных домов, шт., в том числе: | шт. | 95 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 107,3 |
| - общий объем потребленной электрической энергии | тыс.кВт.ч | 2819,4 |
| - общий объем потребленной тепловой энергии | тыс. Гкал | 14,019 |
| - общий объем потребленной воды | тыс.м.куб. | 129,423 |
| - общий объем потребленного природного газа | тыс.м.куб. | 1735 |
| - количество жилых многоквартирных домов, в которых расчеты за электричекую энергию осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в том числе: | шт. | 64 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 73 |
| - объем потребленной электрической энергии | тыс.кВт.ч | 1556,3 |
| - доля объемов электрической энергии в общем объеме потребленной электрической энергии | % | 55,20 |
| - количество жилых многоквартирных домов, шт., в которых оплата за электрическую энергию осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учетав том числе: | шт. | 95 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 107,3 |
| - объем потребленной электрической энергии, тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | 2819,4 |
| - доля объемов электрической энергии в общем объеме потребленной электрической энергии | % | 100 |
| - количество жилых домов, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляются с использованием приборов учета, в том числе: | шт. | 19 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 25,8 |
| - объем потребленной тепловой энергии | тыс.Гкал | 2,739 |
| - доля объемов тепловой энергии в общем объеме потребленной тепловой энергии | % | 19,54 |
| - количество жилых домов, в которых расчеты за воду осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в том числе: | шт. | 61 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 70,7 |
| - объем потребленной воды | тыс.м.куб. | 77,8 |
| - доля объемов воды в общем объеме потребленной воды | % | 60,11 |
| - количество жилых домов, в которых расчеты за воду осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в том числе: | шт. | 76 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 82,2 |
| - объем потребленной воды | тыс.м.куб. | 125,8 |
| - доля объемов воды в общем объеме потребленной воды | % | 97,20 |
| - количество жилых домов, в которых расчеты за природный газ осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в том числе: | шт. | 85 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 36,4 |
| - объем потребленного природного газа | тыс.м.куб. | 1301 |
| - доля объемов природного газа в общем объеме потребленного природного газа | % | 74,99 |
| Количество жилых домов всего, в том числе: | шт. | 12647 |
| - общая площадь | тыс. кв.м. | 748,9 |
| - общий объем потребленной электрической энергии | тыс.кВт.ч | 15768 |
| - общий объем потребленной тепловой энергии | тыс. Гкал | 14,019 |
| - общий объем потребленной воды | тыс.м.куб. | 688,745 |
| - общий объем потребленного природного газа | тыс.м.куб. | 31011 |
| - количество жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 |
| - доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0 |
| Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кВт.ч/кв.м. | 21,08 |
| Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кВт.ч/кв.м. | 21,32 |
| Отношение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | 1,01 |
| Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | Гкал/кв.м | 0,106 |
| Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | Гкал/кв.м | 0,138 |
| Отношение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | 1,304 |
| Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | куб.м./кв.м | 1,360 |
| Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | куб.м./кв.м | 0,418 |
| Отношение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | 0,307 |
| Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) | куб.м./кв.м | 46,033 |
| Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | куб.м./кв.м | 22,457 |
| Отношение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  | 0,488 |

2. Программные мероприятия, затраты на реализацию программы

2.1. Установка приборов учета тепловой энергии

Эффективное использование энергетических ресурсов невозможно без организации учета и контроля тепловой энергии, отпускаемых потребителям теплоснабжающими организациями. Решением этой проблемы, с технической и организационной точек зрения, является создание на теплопотребляемых объектах узла коммерческого учета и контроля тепловой энергии.

Наличие узла учета и контроля также позволяет осуществлять непрерывный мониторинг теплопотребления, дает возможность изыскивать способы экономии тепла, позволяет получить достоверную информацию, необходимую для оценки эффективности мероприятий по экономии тепла. Установка узла учета и контроля – первый этап в работах по экономии тепловой энергии. Анализ его показаний позволяет непосредственно ощутить и понять тот эффект, который может дать следующий этап работ – оптимизация и автоматизация работы всей системы отопления и водоснабжения.

Анализ ситуации в сфере теплоснабжения муниципального образования показал, что наиболее энергоемким в этой отрасли является жилищно-коммунальная сфера. В связи с этим актуальным становится необходимость обеспечения всех жилых домов общедомовыми приборами учета тепла.

Таблица 2.1.1

Перечень многоквартирных домов, подлежащих обеспечению

общедомовыми приборами учета тепловой энергии

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Потребление тепла в 2009 г. по нормативу, Гкал | Установка общедомовых приборов учета тепла | Годовая экономия тепла в результате установки общедомовых приборов учета, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год |  |
|  | п.г.т.Б.Сабы |
| 1 | Г.Закирова, 44 | 175,58 |  | + | 15,8 |
| 2 | З.Юсупова, 12 | 264,79 |  | + | 23,6 |
| 3 | Пионерская пер., 15 | 164,18 |  | + | 14,7 |
| 4 | Строителей, 7 | 166,39 |  | + | 15,0 |
|  | с.Шемордан |
| 5 | Азина, 2а | 331,01 | + |  | 29,8 |
| 6 | Газовиков, 1 | 215,23 |  | + | 19,4 |
| 7 | Газовиков, 4 | 236,34 |  | + | 21,3 |
| 8 | Горького, 2а | 329,99 | + |  | 29,7 |
| 9 | Железнодорожная, 18 | 285,15 |  | + | 25,7 |
| 10 | Молодежная, 3а | 177,27 |  | + | 15,9 |
| 11 | Молодежная, 13 | 346,31 |  | + | 31,2 |
| 12 | Молодежная, 15 | 307,81 | + |  | 27,7 |
| 13 | Строителей, 2 | 302,36 | + |  | 27,2 |
| 14 | Строителей, 3 | 303,03 | + |  | 27,3 |
| 15 | Строителей, 4 | 230,57 |  | + | 20,8 |
| 16 | Строителей, 5 | 301,89 | + |  | 27,2 |
| 17 | Строителей, 6 | 303,47 | + |  | 27,3 |
| 18 | Строителей, 7 | 301,89 | + |  | 27,2 |
| 19 | Ф.Карима, 11 | 448,52 |  | + | 40,4 |
| 20 | Ф.Карима, 15 | 385,77 |  | + | 34,7 |
| 21 | Ф.Карима, 21 | 337,44 |  | + | 30,4 |
| 22 | Ф.Карима, 25 | 300,79 | + |  | 27,1 |
| 23 | Ф.Карима, 27 | 320,54 | + |  | 28,8 |
| 24 | Ф.Карима, 29 | 326,06 |  | + | 29,3 |
| 25 | Фрунзе, За | 346,87 |  | + | 31,2 |
| 26 | Фрунзе, 4а | 254,71 |  | + | 22,9 |
|  | Всего | 7463,96 | 10 | 16 | 671,6 |

В целом в 26 жилых многоквартирных домах муниципального образования планируется установка общедомовых приборов учета на общую сумму 3120 тыс.рублей. Источник финансирования: средства собственников жилья на капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Годовая экономия потребления тепловой энергии от реализации данного мероприятия составит 671,6 Гкал или 744,8 тыс.рублей с учетом сложившихся тарифов на тепловую энергию за 2010 год.

Таблица 2.1.2

Перечень муниципальных бюджетных учреждений, подлежащих обеспечению

узлами учета тепловой энергии

| № п/п | Наименование объекта | Годовое потребление тепла по нормативу, Гкал | Установка узлов учета тепловой энергии | Годовая экономия тепла в результате установки общедомовых приборов учета, Гкал, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год |  |
| 1 | Шеморданский дом культуры | 558,52 | + |  | 50,3 |
| 2 | Шеморданский лицей | 2040 | + |  | 204,0 |
| 3 | Шеморданский детский сад №3 | 546,6 | + |  | 49,2 |
| 4 | Сабинская гимназия | 1805 |  | + | 180,5 |
| 5 | Сабинская ЦРБ | 2683 |  | + | 268,3 |
|  | Всего | 7633,12 | 3 | 2 | 752,3 |

В 5 муниципальных бюджетных учреждениях в рамках настоящей Программы предусматривается установка узлов учета тепловой энергии на общую сумму 2250 тыс.рублей. Источник финансирования- местный бюджет Сабинского муниципального образования.  Соответственно планируется уменьшение потребления тепловой энергии данными объектами в размере 752,3 Гкал, что составляет 854 тыс.рублей с учетом сложившихся тарифов на тепловую энергию за 2010 год.

2.2. Установка приборов учета потребления воды

В Гражданском кодексе РФ продекларировано право каждого жителя расплачиваться за фактическое потребление энергоресурсов. Чтобы заметно снизить для населения платежи за коммунальные услуги, необходимо организовать учет и контроль за расходом холодной воды.

В соответствии с Жилищным кодексом, каждый житель помимо фактически потребленного им объема воды должен оплачивать расходы воды на общедомовые нужды, а их с помощью квартирных приборов учета определить невозможно. Для этого необходимы общедомовые приборы учета, которые учитывают весь объем холодной воды, потребленный домом.

Таблица 2.2.1

Перечень многоквартирных домов, подлежащих к установке

общедомовых приборов учета потребления холодной воды

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Потребление воды в 2009 г., м3 | Установка общедомовых приборов учета воды | Годовая экономия потребления воды в результате установки общедом. приборов учета воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год |  |
|  | п.г.т.Б.Сабы |
| 1 | Г.Закирова, 44 | 725 |  | + | 87 |
| 2 | З.Юсупова, 17 | 935 | + |  | 112 |
| 3 | Строителей, 1 | 990 | + |  | 118 |
| 4 | Строителей, 5 | 1456 | + |  | 175 |
| 5 | Строителей, 5а | 461 |  | + | 55 |
| 6 | Строителей, 56 | 764 | + |  | 92 |
| 7 | Строителей, 7 | 514 |  | + | 62 |
|  | с.Шемордан |
| 8 | Азина, 2а | 1910 | + |  | 229 |
| 9 | Горького, 2а | 1330 | + |  | 160 |
| 10 | Молодежная, 13 | 1430 |  | + | 172 |
| 11 | Молодежная, 15 | 1984 | + |  | 238 |
| 12 | Строителей, 2 | 1254 | + |  | 150 |
| 13 | Строителей, 3 | 1726 | + |  | 207 |
| 14 | Строителей, 4 | 1460 |  | + | 175 |
| 15 | Строителей, 5 | 1560 | + |  | 187 |
| 16 | Строителей, 6 | 1310 | + |  | 157 |
| 17 | Строителей, 7 | 1572 | + |  | 188 |
| 18 | Ф.Карима, 25 | 2010 | + |  | 241 |
| 19 | Ф.Карима, 27 | 2232 | + |  | 267 |
|  | Всего | 25623 | 14 | 5 | 3072 |

За 2010-2011 годы в 19 многоквартирных жилых домах предусматривается установка общедомовых приборов учета потребления холодной воды. Сумма затрат на установку приборов учета планируется в размере 152 тыс.рублей. Источник финансирования: средства собственников жилья на капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-клммунального хозяйства».

В результате реализации данного мероприятия годовая экономия потребления воды планируется в объеме 3072 м3 или 68,2 тыс.рублей с учетом сложившихся тарифов на холодную воду за 2010 год.

Таблица 2.2.2

Перечень муниципальных бюджетных учреждений, подлежащих к установке приборов учета потребления воды

| № п/п | Наименование объекта | Потребление воды в год по нормативу, м3 | Экономия потребления воды в результате установки прибора учета, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год |
| 1 | Шеморданский детский сад | 1719 | 344 |
| 2 | Изминская школа | 747 | 149 |
| 3 | Изминский детсад | 100 | 20 |
| 4 | Евлаштауская школа | 487 | 97 |
| 5 | Евлаштауский детсад | 200 | 40 |
| 6 | Мешабашская НОШ | 93 | 19 |
| 7 | Мешабашский детсад | 208 | 42 |
| 8 | Ст.Мичанская школа | 374 | 75 |
| 9 | Ст.Мичанский детсад | 78 | 16 |
| 10 | Шикшинская школа | 544 | 109 |
| 11 | Шикшинский детсад | 261 | 52 |
| 12 | Тимершикская школа | 584 | 117 |
| 13 | Тимершикский детсад | 333 | 67 |
| 14 | Мингерьская НОШ | 53 | 11 |
| 15 | Мингерьский детсад | 122 | 24 |
| 16 | К.Мешинская школа | 272 | 54 |
| 17 | К.Мешинский детсад | 114 | 23 |
| 18 | Лагерь «Солнышко» | 68 | 14 |
| 19 | Корсабашская школа | 308 | 62 |
| 20 | Корсабашский детсад | 139 | 28 |
| 21 | Иштуганская школа | 511 | 102 |
| 22 | Иштуганский детсад | 121 | 24 |
| 23 | Сабабашская школа | 211 | 42 |
| 24 | Сабабашский детсад | 226 | 45 |
| 25 | Центр детского творчества | 435 | 87 |
| 26 | Б.Кибячи школа | 435 | 87 |
| 27 | Н.Шитцы школа | 314 | 63 |
| 28 | Сатышевская школа | 661 | 132 |
| 29 | Ст.Икшурминская школа | 538 | 108 |
| 30 | З.Ныртинская школа | 354 | 71 |
| 31 | Юлбатская школа | 410 | 82 |
| 32 | Ю.Аланская нач.школа | 12 | 2 |
| 33 | Б.Кибячинский д\с | 364 | 73 |
| 34 | Ст.Икшурминский детский сад | 423 | 85 |
| 35 | МУ «Отдел образования» исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ | 319 | 64 |
|  | 2012 год |
| 36 | Уюская НОШ | 85 | 17 |
| 37 | В.Шитцинская НОШ | 105 | 21 |
| 38 | Ср.Ныртинский детсад | 157 | 31 |
| 39 | Бигенеевская НОШ | 164 | 33 |
| 40 | Кильдебякский детсад | 539 | 108 |
| 41 | Мамалаевская НОШ | 51 | 10 |
| 42 | Тюбякская НОШ | 51 | 10 |
| 43 | М.Кибячинская НОШ | 47 | 9 |
| 44 | Н.Шитцинский детсад | 307 | 61 |
| 45 | Туктарский детсад | 259 | 52 |
| 46 | Туктарская НОШ | 98 | 20 |
| 47 | Юлбатский детсад | 269 | 54 |
| 48 | Ср.Ныртинская НОШ | 63 | 13 |
| 49 | В.Шитцинский детсад | 201 | 40 |
| 50 | Н.Симетская НОШ | 63 | 13 |
| 51 | Тат.Икшурминский детсад | 137 | 27 |
| 52 | Бигенеевский детсад | 286 | 57 |
| 53 | Сатышевский детсад | 468 | 94 |
| 54 | Тюбякский детсаад | 246 | 49 |
| 55 | Два поля Арташский детсад | 216 | 43 |
| 56 | Два поле Арташская НОШ | 72 | 14 |
|  | 2013 год |
| 57 | Сельский клуб в н.п.Бигенеево | 428 | 86 |
| 58 | Сельский клуб в н.п.Б.Нырты | 235 | 47 |
| 59 | Сельский клуб в н.п.В.Симет | 321 | 64 |
| 60 | Сельский клуб в н.п.В.Шитцы | 385 | 77 |
| 61 | Сельский клуб в н.п.Яз.Арташ | 428 | 86 |
| 62 | Сельский дом культуры в н.п.Сатышево | 533 | 107 |
| 63 | Сельский дом культуры в н.п.Юлбат | 428 | 86 |
| 64 | Сельский клуб в н.п.Б.Кибячи | 321 | 64 |
| 65 | Илеберьская НОШ | 69 | 14 |
| 66 | Н.Мчанская НОШ | 85 | 17 |
| 67 | Н.Мичанский детсад | 104 | 21 |
| 68 | Сардинская школа | Х | 5 |
| 69 | Сардинский детсад | Х | 3 |
| 70 | Сельский дом культуры в н.п.Измя | 634 | 127 |
| 71 | Сельский клуб в н.п.Илеберь | 317 | 63 |
| 72 | Сельский клуб в н.п.Утерняс | 169 | 34 |
| 73 | Сельский клуб в н.п.Пукаль | 211 | 42 |
| 74 | Сельский дом культуры в н.п.Ст.Мичань | 317 | 63 |
| 75 | Сельский клуб в н.п.Н.Мичань | 444 | 89 |
| 76 | Сельский дом культуры в н.п.Шикши | 380 | 76 |
| 77 | Сельский дом культуры в н.п.Тимершик | 634 | 127 |
| 78 | Сельский клуб в н.п.К.Меша | 423 | 85 |
| 79 | Сельский клуб в н.п.Мингер | 211 | 42 |
| 80 | Сельский клуб в н.п.Сабай | 190 | 38 |
| 81 | Сельский дом культуры в н.п.Евлаштау | 529 | 106 |
| 82 | Сельский клуб в н.п.Мешабаш | 211 | 42 |
| 83 | Сельский клуб в н.п.Корсабаш | 317 | 63 |
| 84 | Сельский дом культуры в н.п.Иштуган | 423 | 85 |
| 85 | Сельский клуб в н.п.Сабабаш | 211 | 42 |
| 86 | Сельский клуб в н.п.Сарда | 211 | 42 |

За период 2011-2014 годы в рамках реализации Программы в 86 муниципальных бюджетных учреждениях планируется установка приборов учета потребления воды с произведением расходов на сумму 344 тыс.рублей. Источник финансирования- местный бюджет Сабинского муниципального образования.

В результате реализации данного мероприятия общая экономия потребления воды составит 5046 м3 или 69,9 тыс.рублей с учетом сложившихся тарифов на холодную воду за  2010 год.

2.3. Замена котлов отопления и ремонт отопительных систем

В условиях постоянного роста цен на энергоносители, и в первую очередь на природный газ, задача повышения эффективности теплоисточников становится наиболее актуальной. В связи с этим, возникает необходимость замены неэффективных и выработавших свой ресурс котлов отопления и ремонта в целом отопительных систем нерациональных энергопотребляющих объектов.

Таблица 2.3.1

Расходы на замену котлов отопления и ремонт отопительных систем

муниципальных бюджетных учреждений

| № п/п | Период / наименование мероприятий | Потребление природного газа в 2009 году, тыс.м3 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб. | Экономия потребления природного газа в результате проведенных мероприятий, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010 год- всего | х | 2188,7 | 57,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Ремонт отопительной системы средней школы в н.п.Сатышево | 54,774 | 169,6 | 5,4 |
|  | Ремонт котельной с заменой котлов (RSA-100 2шт.) средней школы в н.п.Шикши | 85,632 | 527,5 | 8,5 |
|  | Ремонт котельной с заменой котлов (RSA-100 2шт.) средней школы в н.п.Евлаштау | 75,355 | 208,8 | 7,5 |
|  | Ремонт отопительной системы детского сада в н.п.Евлаштау | 20,002 | 155,3 | 2 |
|  | Ремонт котельной с заменой котлов (RSA-100 1шт.) начальной школы в н.п.Мамалаево | Х | 293,2 | 1 |
|  | Ремонт котельной с заменой котлов (RSA-100 1шт.) начальной школы в н.п.Мешабаш | 16,166 | 144,3 | 1,6 |
|  | Замена котла отопления (КСГ-100 3шт.) средней школы в н.п.Юлбат | 70,639 | 180 | 7 |
|  | Замена котла отопления (КОГВ-50 1шт.) средней школы в н.п.Лесхоз | 101,694 | 55 | 10 |
|  | Замена котла отопления (АОГ-В-29 2шт.) средней школы в н.п.Измя | 61,610 | 55 | 6,2 |
|  | Замена котла отопления (КОВ-20СП 2шт.) сельского клуба в н.п.Олуяз | 9,075 | 55 | 0,9 |
|  | Замена котла отопления (КСГ-80 2шт.) сельского клуба в н.п.Илеберь | 14,650 | 90 | 1,4 |
|  | Замена котла отопления (КСГ-80 2шт.) дома культуры в н.п.Лесхоз | 27,028 | 90 | 2,7 |
|  | Замена котла отопления (КСТГ-31,5 1шт.) сельского клуба в н.п.Ср.Сабы | 9,503 | 30 | 0,9 |
|  | Замена котла отопления (КСТГ-31,50 1шт.) ФАП в н.п.Н.Отар | 4,9 | 30 | 0,5 |
|  | Замена котла отопления (КСТГ-31,50 1шт.) ФАП в н.п.Сарда | 3,6 | 30 | 0,3 |
|  | Замена котла отопления (КСТГ-11,6 1шт.) ФАП в н.п.Кильдебяк | 9,8 | 20 | 0,9 |
|  | Замена котла отопления (КСТГ-31,50 1шт.) ФАП в н.п.Д.П.Арташ | 8,4 | 30 | 0,8 |
|  | Замена котла отопления (КСТГ-17 1шт.) ФАП в н.п.Олуяз | 2,7 | 25 | 0,2 |
| 2 | 2011 год: Замена котлов отопления и ремонт отопительных систем | Х | 1800 | 47 |
| 3 | 2012 год: Замена котлов отопления и ремонт отопительных систем | Х | 2000 | 52 |
| 4 | 2013 год: Замена котлов отопления и ремонт отопительных систем | Х | 2300 | 60 |
| 5 | 2014 год: Замена котлов отопления и ремонт отопительных систем | Х | 2700 | 70 |
| 6 | 2015 год: Замена котлов отопления и ремонт отопительных систем | Х | 3000 | 78 |
|  | Всего |  | 13988,7 | 364,8 |

За годы реализации Программы предусматривается замена котлов отопления и ремонт отопительных систем муниципальных бюджетных учреждений на общую сумму                      13988,7 тыс.рублей. Источник финансирования- местный бюджет Сабинского муниципального образования. В результате, экономия потребления природного газа на планируемых объектах составит 364,8 тыс.м3, с учетом сложившихся тарифов на 2010 год- 1400 тыс.рублей.

2.4. Энергетическое обследование

Энергетическое обследование – это деятельность по определению класса энергетической эффективности здания, предприятия, продукции, технологического процесса или организации. Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования. Класс энергетической эффективности здания - характеристика здания, отражающая его энергетическую эффективность.

Основными целями энергетического обследования являются:

- получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

- определение показателей энергетической эффективности;

- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

По результатам энергетического обследования проводившее его лицо составляет энергетический паспорт и передает его лицу, заказавшему проведение энергетического обследования.

Энергетический паспорт здания, должен содержать следующие данные энергетического обследования:

- оснащенность средствами учета энергетических ресурсов;

- объем расходуемых энергетических ресурсов и его динамика;

- класс энергетической эффективности;

- процент потери энергетических ресурсов;

- потенциал энергосбережения, оценка возможной экономии;

- типовой план энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» муниципальные бюджетные учреждения обязаны провести энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года.

Таблица 2.4.1

График и расходы на проведение энергетических обследований муниципальных бюджетных учреждений и предприятий жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Затраты на проведение энергетического обследования, тыс.руб. | Дата проведения энергетического обслудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнительный комитет Сабинского муниципального района | 80 | февраль 2011 |
| 2 | Исполнительный комитет Арташского СП | 40 | февраль 2011 |
| 3 | Исполнительный комитет Большекибячинского СП | 40 | февраль 2011 |
| 4 | Исполнительный комитет Большеныртинского СП | 40 | февраль 2011 |
| 5 | Исполнительный комитет Большешинарского СП | 40 | февраль 2011 |
| 6 | Исполнительный комитет Верхнесиметского СП | 40 | февраль 2011 |
| 7 | Исполнительный комитет Евлаштауского СП | 40 | февраль 2011 |
| 8 | Исполнительный комитет Изминского СП | 40 | февраль 2011 |
| 9 | Исполнительный комитет Иштуганского СП | 40 | февраль 2011 |
| 10 | Исполнительный комитет Кильдебякского СП | 40 | март 2012 |
| 11 | Исполнительный комитет Курсабашского СП | 40 | март 2012 |
| 12 | Исполнительный комитет Мешинского СП | 40 | март 2012 |
| 13 | Исполнительный комитет Мичанского СП | 40 | март 2012 |
| 14 | Исполнительный комитет Нижнешицинского СП | 40 | март 2012 |
| 15 | Исполнительный комитет Сатышевского СП | 40 | март 2012 |
| 16 | Исполнительный комитет Староикшурминского СП | 40 | март 2012 |
| 17 | Исполнительный комитет Тимершикского СП | 40 | март 2012 |
| 18 | Исполнительный комитет Шикшинского СП | 40 | март 2012 |
| 19 | Шеморданский сельский исполнительный комитет | 40 | март 2012 |
| 20 | Исполнительный комитет Юлбатского СП | 40 | март 2012 |
| 21 | Сабинский исполнительный городской комитет | 40 | март 2012 |
| 22 | МОУ "Большешинарская средняя общеобразовательная школа им. А.А.Ахунзянова Сабинского муниципального района РТ" | 40 | март 2012 |
| 23 | МОУ "Большекибячинская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 80 | март 2012 |
| 24 | МОУ "Верхнесиметская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 80 | апрель 2012 |
| 25 | МОУ "Евлаштауская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 80 | апрель 2012 |
| 26 | МОУ "Заводныртинская средняя общеобразовательная школа им.И.С.Башкирова Сабинского муниципального района РТ" | 80 | апрель 2012 |
| 27 | МОУ "Изминская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 80 | апрель 2012 |
| 28 | МОУ "Икшурминская средняя общеобразовательная школа им. Байкиева Кави Салимовича Сабинского муниципального района РТ" | 80 | апрель 2012 |
| 29 | МОУ "Иштуганская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района | 80 | апрель 2012 |
| 30 | МОУ "Кильдебякская средняя общеобразовательная школа Сабинскогомуниципального района РТ" | 80 | апрель 2012 |
| 31 | .МОУ "Корсабашская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципальногог района РТ" | 80 | апрель 2012 |
| 32 | МОУ "Лесхозская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 80 | апрель 2012 |
| 33 | Миуниципальное общеобразовательное учреждение"Н.Шицинская общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района | 80 | май 2012 |
| 34 | Миуниципальное общеобразовательное учреждение"Н.Мичанская общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района | 80 | май 2012 |
| 35 | МОУ "Гимназия" п.г.т. Б.Сабы Сабинского муниципального района РТ | 250 | май 2012 |
| 36 | Муниципальное образовательное учреждение "Среднее образовательная школа №2"Сабинского муниципального района РТ | 130 | май 2012 |
| 37 | Муниципальное образовательное учреждение "Сатышевская средняя образовательная школа Сабинского муниципального района РТ | 80 | май 2012 |
| 38 | Муниципальное образовательное учреждение "Шеморданский лицей Сабинского муниципального района РТ | 300 | май 2012 |
| 39 | Муниципальное образовательное"Шикшинская средняя общеобразовательная школа" | 80 | май 2012 |
| 40 | Муниципальное образовательное учреждение "Тимершикская средняяя образовательная школа Сабинского муниципального района РТ | 80 | май 2012 |
| 41 | Муниципальное образовательное учреждение "Юлбатская средняя образовательная школа "Сабинского муниципального района РТ | 80 | май 2012 |
| 42 | Муниципальное образовательное учреждение "Большеарташская средняя образовательная школа Сабинского муниципального района РТ | 80 | май 2012 |
| 43 | Муниципальное образовательное учреждение "Сабабашская средняяя образовательная школа Сабинского муниципального района РТ, | 80 | май 2012 |
| 44 | МОУ "Кызыл Мешинская основная школа Сабинского муниципального района РТ" | 80 | май 2012 |
| 45 | МОУ "Мешабашская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 80 | май 2012 |
| 46 | МОУ "Верхнешитцинская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июнь 2012 |
| 47 | МОУ "Два Поля Арташская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июнь 2012 |
| 48 | МОУ Елышевская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ | 50 | июнь 2012 |
| 49 | МОУ "Илеберская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июнь 2012 |
| 50 | МОУ "Бигенеевская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июнь 2012 |
| 51 | МОУ "Креннинская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июнь 2012 |
| 52 | МОУ "Куюкская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июнь 2012 |
| 53 | МОУ "Малокибячинская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июнь 2012 |
| 54 | МОУ "Мамалаевская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июнь 2012 |
| 55 | МОУ "Мингерская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июнь 2012 |
| 56 | МОУ "Мичанбашская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июнь 2012 |
| 57 | МОУ "Нижнеотарская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июнь 2012 |
| 58 | МОУ "Нижнесиметская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июнь 2012 |
| 59 | МОУ "Новомичанская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июль 2012 |
| 60 | МОУ "Олуязская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июль 2012 |
| 61 | МОУ "Сабаевская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июль 2012 |
| 62 | МОУ "Пукальская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июль 2012 |
| 63 | МОУ "Сердинская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июль 2012 |
| 64 | МОУ "Средненыртинская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июль 2012 |
| 65 | МОУ "Среднесабинская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июль 2012 |
| 66 | МОУ "Трисоснинская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июль 2012 |
| 67 | МОУ "Туктарская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июль 2012 |
| 68 | МОУ "Туюбякская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июль 2012 |
| 69 | МОУ "Уютская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июль 2012 |
| 70 | МОУ "Чабья Чурчинская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июль 2012 |
| 71 | МОУ "Юсуф Аланская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июль 2012 |
| 72 | МОУ "Язлы Арташская начальная общеобразовательная школа Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июль 2012 |
| 73 | МОУ "Больше кибячинский детский сад Сабинского муниципального района РТ" | 50 | июль 2012 |
| 74 | МОУ "Бигенеевский детский сад Сабинского муниципального района РТ" | 50 | август 2012 |
| 75 | МДОУ "Большеарташский детский сад «Карлыгач»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | август 2012 |
| 76 | МДОУ "Большеныртинский детский сад «Милэшкэй" Сабинского муниципального района РТ | 50 | август 2012 |
| 77 | МДОУ "Большешинарский детский сад «Эллуки»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | август 2012 |
| 78 | МДОУ "Верхнесиметский детский сад «Эллуки»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | август 2012 |
| 79 | МДОУ "Мешабашский детский сад «Тюльпан»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | август 2012 |
| 80 | МДОУ "Верхнешицинский детский сад «Ак каен»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | август 2012 |
| 81 | МДОУ "Два Поле Арташский детский сад «Кубэлэк»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | август 2012 |
| 82 | МДОУ "Евлаштавский детский сад «Ромашка»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | август 2012 |
| 83 | МДОУ "Иштуганский детский сад "Березка"Сабинского муниципального района | 50 | август 2012 |
| 84 | МДОУ "Изминский детский сад"Саф чишмэ" Сабинского муниципального района | 50 | август 2012 |
| 85 | МДОУ "Староикшурминский детский сад «Кояшкай»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | август 2012 |
| 86 | МДОУ "Кызыл-Мешинский детский сад «Ак чэчэк»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | сентябрь 2012 |
| 87 | МДОУ "Олуязский детский сад | 50 | сентябрь 2012 |
| 88 | МДОУ "Кильдебякский детский сад «Кояшкай»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | сентябрь 2012 |
| 89 | МДОУ "Корсабашский детский сад «Кояшкай»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | сентябрь 2012 |
| 90 | МДОУ "Лесхозский детский сад"Лэйсан" Сабинского муниципального района РТ | 50 | сентябрь 2012 |
| 91 | МДОУ "Мамалаевский детский сад «Кояшкай»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | сентябрь 2012 |
| 92 | МДОУ "Нижнеотарский детский сад «Салават купере»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | сентябрь 2012 |
| 93 | МДОУ "Нижнесиметский детский сад «Шатлык»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | сентябрь 2012 |
| 94 | МДОУ "Нижнешицинский детский сад"Ромашка" Сабинского муниципального района | 50 | сентябрь 2012 |
| 95 | МДОУ "Новомичанский детский сад «Каенкай»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | сентябрь 2012 |
| 96 | МДОУ "Олуязский детский сад Чэчкэ Сабинского муниципального района | 50 | сентябрь 2012 |
| 97 | МДОУ "Пукальский детский сад"Шатлык" Сабинского муниципального района | 50 | сентябрь 2012 |
| 98 | МДОУ "Сабинский детский сад №1"Шатлык" Сабинского муниципального района РТ | 150 | октябрь 2012 |
| 99 | МДОУ "Сабинский детский сад №2 | 150 | октябрь 2012 |
| 100 | МДОУ "Сабинский детский сад №3 "Алтынчэч" Сабинского муниципального района | 150 | октябрь 2012 |
| 101 | МДОУ "Сабинский детский сад № 4"Кынгырау" Сабинского муниципального района | 80 | октябрь 2012 |
| 102 | МДОУ "Сатышевский детский сад | 50 | октябрь 2012 |
| 103 | МДОУ "Старомичанский детский сад «Тан»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | октябрь 2012 |
| 104 | МДОУ "Средненыртинский детский сад «Карлыгач»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | октябрь 2012 |
| 105 | МДОУ "Сабабашский детский сад | 50 | октябрь 2012 |
| 106 | МДОУ "Сардинский детский сад | 50 | октябрь 2012 |
| 107 | МДОУ "Тимершикский детский сад «Кояшкай»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | октябрь 2012 |
| 108 | МДОУ "Тат. Икшурминский детский сад «Ак каен»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | октябрь 2012 |
| 109 | МДОУ "Тюбякский детский сад "Лэйсан" Сабинского муниципального района | 50 | ноябрь 2012 |
| 110 | МДОУ "Шикшинский детский сад "Акчарлак" Сабинского муниципального района | 50 | ноябрь 2012 |
| 111 | МДОУ "Шеморданский детский сад №3«Салават купере»" Сабинского муниципального района РТ | 150 | ноябрь 2012 |
| 112 | МДОУ "Юлбатский детский сад "Ромашка" Сабинского муниципального района | 50 | ноябрь 2012 |
| 113 | МДОУ "Туктарский детский сад «Тамчы»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | ноябрь 2012 |
| 114 | МДОУ "Мингерьский детский сад "Сэйлэн»" Сабинского муниципального района РТ | 50 | ноябрь 2012 |
| 115 | Муниципальное образовательное учреждение ДОД «ЦДТ» | 150 | ноябрь 2012 |
| 116 | Муниципальное учреждение ДОД «Сабинская детская школа искусств им. Хуснуллы и Аллагияр Валиуллиных» | 50 | ноябрь 2012 |
| 117 | Муниципальное учреждение «Отдел образования исполнительного комитета Сабинского района РТ» | 50 | ноябрь 2012 |
| 118 | Оздоровительный лагерь "Солнышко" | 70 | ноябрь 2012 |
| 119 | Муниципальное бюджетное учреждение «Сабинская централизованная сельская клубная система» (Районный дом культуры) Сабинского муниципального района | 2300 | ноябрь 2012 |
| 120 | Муниципальное бюджетное учреждение «Сабинская централизованная библиотечная система» (Районная библиотека имени Абрара Каримуллина) Сабинского муниципального района | 1500 | ноябрь 2012 |
| 121 | Муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская школа "Олимп"Сабинского муниципального района | 70 | ноябрь 2012 |
| 122 | Муниципальное учреждение Спортивный комплекс Сабинского муниципального района | 100 | ноябрь 2012 |
| 123 | Муниципальное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс "Плавательный бассейн" Сабинского муниципального района | 100 | ноябрь 2012 |
| 124 | ОАО «Сабинское МПП ЖКХ» | 350 | декабрь 2012 |
| 125 | ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» | 270 | декабрь 2012 |
|  | Всего | 12090 |  |

До 31 декабря 2012 года в 123 муниципальных бюджетных учреждениях требуется проведение энергетических обследований на общую сумму 11470 тыс.рублей. Источник финансирования- бюджет Республики Татарстан.

2.5. Замена светильников уличного освещения на светодиодные светильники

Для светодиодных светильников характерно высокая световая отдача и низкий уровень энергопотребления. Отсутствие нити накала и стеклянной колбы, нетепловая природа излучения светодиодов обуславливают высокую механическую прочность и их надежность, долгий срок службы. Низкое питающее напряжение гарантирует высокий уровень безопасности, а безинерционность делает светодиодные светильники незаменимыми.

С учетом  потребления электроэнергии при сложившихся тарифах на электроэнергию за 2010 год и затрат на периодичность замены ламп в связи со сроком их службы, использование  светодиодных светильников в сетях уличного освещения снижает затраты в расчете на один светильник в размере 3138 рублей в год. В связи с этим, использование светодиодных светильников уличного освещения является актуальным в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности потребляемых ресурсов.

Затраты на реализацию данного мероприятия составят 51322 тыс.рублей. Источник финансирования: бюджет Республики Татарстан.

Таблица 2.5.1

Обеспечение светодиодными светильниками сети уличного освещения поселений Сабинского муниципального района РТ

| № п/п | Наименование объекта | Установка светодиодных светильников | Установка ВЩУ | Монтаж СИП | Замена светильников на светодиодные | Итого сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт. | Сумма с учетом монтажа, тыс.руб. | кол-во, шт. | Сумма с учетом монтажа, тыс.руб. | Протяжен-ность СИП, м. | Сумма с учетом монтажа, тыс.руб. | кол-во, шт. | Сумма с учетом монтажа, тыс.руб. |  |
|  | 2011 год |
| 1 | Сабинское ГП | 33 | 429 | 3 | 43,8 | 1700 | 1632 | 780 | 10140 | 12244,80 |
|  | п.г.т.Богатые Сабы | 29 | 377 | 3 | 43,8 | 1700 | 1632 |  |  | 2052,80 |
|  | д.Средние Сабы | 4 | 52 |  |  |  |  |  |  | 52,00 |
|  | 2012 год |
| 2 | Шеморданское СП | 53 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 7956 | 8645,00 |
|  | с.Шемордан | 53 | 689 |  |  |  | 0 |  |  | 689,00 |
| 3 | Мешинское СП | 65 | 845 | 2 | 29,2 | 250 | 240 | 200 | 2600 | 3714,20 |
|  | с.Лесхоз | 65 | 845 | 1 | 14,60 |  |  |  |  | 859,60 |
|  | д.Сабабаш |  | 0 | 1 | 14,60 | 250 | 240 |  |  | 254,60 |
|  | 2013 год |
| 4 | Изминское СП | 23 | 299 | 0 | 0 | 250 | 240 | 119 | 1547 | 2086,00 |
|  | с.Измя | 4 | 52 |  |  | 250 | 240 |  |  | 292,00 |
|  | д.Олуяз | 3 | 39 |  |  |  |  |  |  | 39,00 |
|  | д.Илеберь | 11 | 143 |  |  |  |  |  |  | 143,00 |
|  | д.Утернясь | 3 | 39 |  |  |  |  |  |  | 39,00 |
|  | д.Пукаль | 2 | 26 |  |  |  |  |  |  | 26,00 |
| 5 | Нижнешитцинское СП | 1 | 13 | 1 | 14,6 | 50 | 48 | 68 | 884 | 959,60 |
|  | с.Нижние Шитцы | 1 | 13 | 1 | 14,60 | 50 | 48 |  |  | 75,60 |
| 6 | Староикшурминское СП | 2 | 26 | 0 | 0 | 400 | 384 | 81 | 1053 | 1463,00 |
|  | с.Старая Икшурма | 1 | 13 |  |  | 400 | 384 |  |  | 397,00 |
|  | д.Татарская Икшурма | 1 | 13 |  |  |  |  |  |  | 13,00 |
| 7 | Тимершикское СП | 21 | 273 | 1 | 14,6 | 2200 | 2112 | 161 | 2093 | 4492,60 |
|  | с.Тимершик | 20 | 260 | 1 | 14,60 | 2000 | 1920 |  |  | 2194,60 |
|  | д.Мингерь | 1 | 13 |  |  | 200 | 192 |  |  | 205,00 |
| 8 | Большешинарское СП | 5 | 65 | 1 | 14,6 | 0 | 0 | 112 | 1456 | 1535,60 |
|  | д.Тулюшка | 5 | 65 | 1 | 14,60 |  | 0 |  |  | 79,60 |
| 9 | Сатышевское СП | 13 | 169 | 0 | 0 | 805 | 772,8 | 72 | 936 | 1877,80 |
|  | с.Сатышево | 7 | 91 |  |  | 450 | 432 |  |  | 523,00 |
|  | д.Аккуль Бигенеево | 1 | 13 |  |  | 75 | 72 |  |  | 85,00 |
|  | д.Казанчи Бигенеево | 1 | 13 |  |  | 80 | 76,8 |  |  | 89,80 |
|  | д.Мамалаево | 4 | 52 |  |  | 200 | 192 |  |  | 244,00 |
|  | 2014 год |
| 10 | Арташское СП |  |  |  |  |  |  | 62 | 806 | 806,00 |
| 11 | Большекибячинское СП | 7 | 91 | 0 | 0 | 280 | 268,8 | 72 | 936 | 1295,80 |
|  | с.Большие Кибячи | 7 | 91 |  |  | 280 | 268,8 |  |  | 359,80 |
| 12 | Большеныртинское СП | 3 | 39 | 0 | 0 | 90 | 86,4 | 41 | 533 | 658,40 |
|  | с.Большие Нырты | 1 | 13 |  |  | 90 | 86,4 |  |  | 99,40 |
|  | д.Средние Нырты | 2 | 26 |  |  |  |  |  |  | 26,00 |
| 13 | Верхнесиметское СП |  |  |  |  |  |  | 50 | 650 | 650,00 |
| 14 | Евлаштауское СП | 9 | 117 | 1 | 14,6 | 0 | 0 | 48 | 624 | 755,60 |
|  | с.Евлаштау | 4 | 52 | 1 | 14,60 |  | 0 |  |  | 66,60 |
|  | д.Мартыново | 5 | 65 |  |  |  | 0 |  |  | 65,00 |
| 15 | Иштуганское СП | 4 | 52 | 1 | 14,6 | 280 | 268,8 | 50 | 650 | 985,40 |
|  | с.Иштуган | 4 | 52 | 1 | 14,6 | 280 | 268,8 |  |  | 335,40 |
| 16 | Кильдебякское СП | 32 | 416 | 1 | 14,6 | 2080 | 1996,8 | 84 | 1092 | 3519,40 |
|  | с.Кильдебяк | 30 | 390 | 1 | 14,60 | 2000 | 1920 |  |  | 2324,60 |
|  | д.Мартыново | 2 | 26 |  |  | 80 | 76,8 |  |  | 102,80 |
| 17 | Корсабашское СП | 2 | 26 | 0 | 0 | 300 | 288 | 73 | 949 | 1263,00 |
|  | с.Корсабаш | 1 | 13 |  |  | 250 | 240 |  |  | 253,00 |
|  | д.Суля | 1 | 13 |  |  | 50 | 48 |  |  | 61,00 |
| 18 | Мичанское СП | 6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 715 | 793,00 |
|  | с.Старый Мичан | 3 | 39 |  |  |  | 0 |  |  | 39,00 |
|  | д.Новый Мичан | 2 | 26 |  |  |  | 0 |  |  | 26,00 |
|  | д.Кренни | 1 | 13 |  |  |  | 0 |  |  | 13,00 |
| 19 | Шикшинское СП | 7 | 91 | 0 | 0 | 30 | 28,8 | 61 | 793 | 912,80 |
|  | с.Шикши | 3 | 39 |  |  | 30 | 28,8 |  |  | 67,80 |
|  | д.Алан-Елга | 2 | 26 |  |  |  |  |  |  | 26,00 |
|  | д.Сарда | 2 | 26 |  |  |  |  |  |  | 26,00 |
| 20 | Юлбатское СП | 14 | 182 | 0 | 0 | 1800 | 1728 | 58 | 754 | 2664,00 |
|  | с.Юлбат | 4 | 52 |  |  | 600 | 576 |  |  | 628,00 |
|  | д.Тнекеево | 8 | 104 |  |  | 1000 | 960 |  |  | 1064,00 |
|  | д.Калатау | 2 | 26 |  |  | 200 | 192 |  |  | 218,00 |
|  | Всего по району | 300 | 3900 | 11 | 160,6 | 10515 | 10094,4 | 2859 | 37167 | 51322,00 |

2.6. Установка электроконтактных манометров на водозаборах населенных пунктов муниципального образования

За последние годы актуальной становится система автономного водоснабжения, поскольку иное предопределяет потери воды в результате недостаточного контроля на водозаборах. Автономный режим водоснабжения достигается при помощи электроконтактного манометра.

Таблица 2.6.1

Потребность в электроконтактных манометрах водозаборных скважин

муниципального образования

| № п/п | Наименование населенного пункта | Потребность в ЭКМ, шт |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 год |
| 1 | В.Симет | 2 |
| 2 | Б.Шинар | 2 |
| 3 | М.Шинар | 1 |
| 4 | Чулпыч | 1 |
| 5 | Уют | 1 |
| 6 | Ч.Саба | 1 |
| 7 | Ср.Нырты | 1 |
| 8 | Три Сосна | 1 |
| 9 | Ч.Чурчи | 1 |
| 10 | Мамалаево | 1 |
| 11 | Елышево | 1 |
| 12 | К.Меша | 1 |
| 13 | Тимершик | 1 |
| 14 | Мингерь | 1 |
| 15 | Сабай | 1 |
| 16 | Илеберь | 1 |
| 17 | Изма | 1 |
| 18 | Пукаль | 1 |
| 19 | Мичанбаш | 1 |
| 20 | Утернясь | 1 |
|  | 2012 год |
| 21 | Евлаштау | 1 |
| 22 | Мешабаш | 1 |
| 23 | Н.Мичань | 1 |
| 24 | Ст.Мичань | 1 |
| 25 | Крени | 1 |
| 26 | Шикши | 1 |
| 27 | Алан-Елга | 1 |
| 28 | Сарда | 1 |
| 29 | Корсабаш | 1 |
| 30 | Н.Отар | 1 |
| 31 | Сабабаш | 1 |
| 32 | Лесхоз | 1 |
|  | Всего | 34 |

Потребность в электроконтакных манометрах 34 шт. на общую сумму 136 тыс.рублей. Источник финансирования- средства коммунальных предприятий обслуживающих водозаборные скважины. Планируемое уменьшение потери воды на водозаборных скважинах 34 тыс.м3, соответственно 448,8 тыс.рублей при сложившихся тарифах за холодную воду на 2010 год.

2.7. Режимная наладка котлов отопления с установкой датчиков

температуры в помещениях

Автономное регулирование котлов отопления по заданной температуре в помещениях- залог энергосбережения и повышения энергоэффективности. Основой данного направления является датчик комнатной и измерительный преобразователь температуры в помещении, который служит для измерения температуры воздуха, установки заданного значения, сигнализации заданного значения отопительному оборудованию.

На эти цели за период действия Программы планируется выделение 2250 тыс.рублей  денежных средств на проведение данного мероприятия в 49 муниципальных бюджетных учреждениях, годовое потребление природного газа которых превышает 20 тыс.м3. Источник финансирования- местный бюджет Сабинского муниципального образования.

В результате, в рамках намеченного мероприятия, прогнозируется уменьшение потребления природного газа в год в объеме 139,4 тыс.м3 или 535 тыс.рублей при сложившихся тарифах за 2010 год.

Таблица 2.7.1

Перечень муниципальных бюджетных учреждений, в которых предусматривается режимная наладка котлов отопления с установкой датчиков температуры в помещениях

| № п/п | Наименование муниципального бюджетного учреждения | Потребление природного газа, тыс.м3 | Экономия потребления природного газа в результате режимной наладки, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год |
| 1 | Шеморданская ср.школа | 168,841 | 8,4 |
| 2 | Исполком Сабинского муниципального района РТ | 134,064 | 6,7 |
| 3 | Ст.Икшурма ср.школа | 129,432 | 6,5 |
| 4 | Б.Кибячинская ср.школа | 105,735 | 5,3 |
| 5 | Лесхозская ср.школа | 101,694 | 5,1 |
|  | 2012 год |
| 6 | Плавательный бассейн | 294,000 | 14,7 |
| 7 | Сабинская школа №2 | 93,042 | 4,7 |
| 8 | Шикшинская ср. школа | 85,632 | 4,3 |
| 9 | Евлаштауская ср.школа | 75,355 | 3,8 |
| 10 | Сабабашская осн.школа | 75,121 | 3,8 |
| 11 | Юлбатская ср.школа | 70,639 | 3,5 |
| 12 | Кильдебякская ср.школа | 69,581 | 3,5 |
| 13 | Б.Шинарская ср.школа | 69,258 | 3,5 |
| 14 | Иштуганская ср.школа | 64,919 | 3,2 |
| 15 | Изминская ср.школа | 61,610 | 3,1 |
| 16 | Сабинский РДК | 60,065 | 3,0 |
| 17 | РЦДТ | 57,780 | 2,9 |
| 18 | Н.Шицинская ср.школа | 56,617 | 2,8 |
|  | 2013 год |
| 19 | Сатышевская ср.школа | 54,774 | 2,7 |
| 20 | Корсабашская ср. школа | 53,416 | 2,7 |
| 21 | Сабинский детсад №2 | 51,634 | 2,6 |
| 22 | К.Мешинская осн.школа | 50,047 | 2,5 |
| 23 | Тимершикская ср.школа | 49,664 | 2,5 |
| 24 | Мингерьская нач.школа | 48,957 | 2,4 |
| 25 | В.Симетская ср.школа | 47,778 | 2,4 |
| 26 | Сабинский детсад №4 | 47,195 | 2,4 |
| 27 | З.Ныртинская ср.школа | 42,243 | 2,1 |
| 28 | Ст.Мичанская ср.школа | 35,746 | 1,8 |
| 29 | Лесхозский детсад | 32,698 | 1,6 |
| 30 | Б.Арташская ср.школа | 31,991 | 1,6 |
| 31 | Шеморданская муз.школа | 31,202 | 1,6 |
|  | 2014 год |
| 32 | Изминский детсад | 30,915 | 1,5 |
| 33 | Шинарский СДК | 28,669 | 1,4 |
| 34 | Лесхозский СДК | 27,028 | 1,4 |
| 35 | Ст.Мичанский СДК | 26,508 | 1,3 |
| 36 | В.Шицинский детсад | 26,285 | 1,3 |
| 37 | Иштуганский СДК | 25,763 | 1,3 |
| 38 | Туктарская нач.школа | 24,918 | 1,2 |
| 39 | Сабинская ЦБС | 24,600 | 1,2 |
| 40 | МУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ | 24,081 | 1,2 |
|  | 2015 год |
| 41 | Юлбатский СДК | 23,414 | 1,2 |
| 42 | Иштуганский детсад | 22,567 | 1,1 |
| 43 | Сатышевский СДК | 22,455 | 1,1 |
| 44 | ДЮСШ | 22,390 | 1,1 |
| 45 | Б.Ныртинский детсад | 22,265 | 1,1 |
| 46 | ДЮСШ лыжная база | 21,918 | 1,1 |
| 47 | Евлаштауский СДК | 21,281 | 1,1 |
| 48 | Бигенеевский детсад | 21,178 | 1,1 |
| 49 | Евлаштауский детсад | 20,002 | 1,0 |

2.8. Подключение детского сада №1 и жилого дома по ул.З.Юсупова, 12

к квартальной котельной

Исключая из эксплуатации двух блочных котельных, обеспечивающих теплом детский сад №1 и жилой дом по ул.З.Юсупова и подключив к квартальной котельной достигается максимальная эксплуатация квартальной котельной, соответственно и отдача данной котельной.

Расходы на подключение детского сада №1 и жилого дома по ул.З.Юсупова, 12 с общей суммой затрат в объеме 1400 тыс.рублей выражаются в прокладке дополнительной тепловой сети протяженностью 200 м. и пуско-наладочных работах.  Источник финансирования- средства коммунального предприятия, обслуживающего котельные.

Затраты (потребление газа и диспетчеризация) на содержание в 2009 году двух блочных котельных составляли 379,5 тыс.рублей. С переводом вышеназванных объектов на теплоснабжение от квартальной котельной, планируется исключение затрат на диспетчеризацию и уменьшение расхода топлива (в связи с теплообеспечением ряда объектов) на выработку тепловой энергии до 30% по сравнению с потреблением топлива в блочных котельных. Соответственно, в результате реализации данного мероприятия планируется снижение затрат на 142,5 тыс.рублей в год при сложившихся тарифах на природный газ за           2010 год.

2.9. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы

Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт на энергосберегающие лампы соответствующего освещения позволяет снизить потребление электроэнергии на 40%. В рамках Программы на эти предусматривается выделить 400 тыс.рублей. Источник финансирования- местный бюджет Сабинского муниципального образования. Соответственно, прогнозируется годовое уменьшение затрат на оплату электроэнергии в размере 80 тыс.рублей.

3. Экономический эффект реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Коли-чество объек-тов | Затраты на реализа-цию меропри-ятий, тыс.руб. | Источ-ник финансирования | Сроки исполне-ния | в том числе по годам, тыс.руб. | Экономический эффект, тыс.руб. | Срок окупаемости, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |
| Бюджетная сфера |
| 1 | Устройство приборов учета тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях | 5 | 2250 | местный бюджет | 2010-2011 | 1350 | 900 |  |  |  |  | 854 | 2,6 |
| 2 | Установка приборов учета потребления воды в муниципальных бюджетных учреждениях | 86 | 344 | местный бюджет | 2011-2013 | 140 | 84 | 120 |  |  |  | 69,9 | 4,9 |
| 3 | Замена котлов отопления и ремонт отопительных систем в муниципальных бюджетных учреждениях | 78 | 13988,7 | местный бюджет | 2011-2013 | 2188,7 | 1800 | 2000 | 2300 | 2700 | 3000 | 1400 | 10 |
| 4 | Энергетическое обследование муниципальных бюджетных учреждений | 123 | 11470 | бюджет РТ | 2011-2012 |  | 400 | 11070 |  |  |  | х | х |
| 5 | Замена светильников уличного освещения на светодиодные в поселениях муниципального образования | 2859 | 51322 | бюджет РТ | 2011-2014 |  | 12244,8 | 12359,2 | 12414,6 | 14303,4 |  | 8971,5 | 5,7 |
| 6 | Режимная наладка котлов отопления с установкой датчиков температуры в помещениях | 49 | 2250 | местный бюджет | 2011-2015 |  | 200 | 560 | 580 | 420 | 490 | 535 | 4,2 |
| 7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в муниципальных бюджетных учреждениях | х | 400 | местный бюджет | 2011-2015 |  | 60 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 5 |
| Жилищный фонд |
| 8 | Устройство приборов учета тепловой энергии в жилых многоквартирных домах | 26 | 3120 | средства собственников жилья | 2010-2011 | 1200 | 1920 |  |  |  |  | 744,8 | 4,2 |
| 9 | Установка приборов учета потребления воды в жилых многоквартирных домах | 19 | 152 | средства собственников жилья | 2010-2011 | 112 | 40 |  |  |  |  | 68,2 | 2,2 |
| Хозяйствующие субъекты |
| 10 | Установка электроконтактных манометров на водозаборах | 34 | 136 | средства предприятий | 2011-2012 | 80 | 56 |  |  |  |  | 448,8 | 0,3 |
| 11 | Подключение детского сада №1 и жилого дома по ул.З.Юсупова,12 к квартальной котельной | 2 | 1400 | средства предприятий | 2013 |  |  |  | 1400 |  |  | 142,5 | 9,8 |
| 12 | Энергетическое обследование предприятий жилищно-коммунального хозяйства | 2 | 620 | средства предприятий | 2012 |  |  | 620 |  |  |  | х | х |
|  | Итого по программе | х | 87452,7 | х | х | 5070,7 | 17704,8 | 26809,2 | 16784,6 | 17513,4 | 3570 | 13314,7 | х |