Таблица ответов на замечания МЭПР РТ к проекту генерального плана

Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ

| Замечание | Ответ | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| В проект генплана необходимо включить информацию о нахождении/отсутствии в границах СП особо охраняемых природных территорий. | Замечание рассмотрено. В Юлбатском сельском поселении отсутствуют особо охраняемые природные территории и резервные земельные участки, планируемые под ООПТ. Соответствующая информация добавлена в текстовые материалы раздела «ООС». | Раздел «ООС», п.2.7. Особо охраняемые природные территории. |
| В проект генплана не включены мероприятия, предусмотренные СТП Сабинского муниципального района: - при реконструкции и строительстве КОС предусмотреть установки для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод и др. | Замечание рассмотрено. Текстовые материалы раздела «ООС» дополнены мероприятиями в области охраны окружающей среды, предусмотренными СТП Сабинского муниципального района. | Радел «ООС», п.4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации. |
| В разделе 1.5 «Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры указан отвод под новое жилищное строительство 11,05 га земель. В разделе 1.9. предложено включить в состав населенных пунктов 16,54 га земель. Дать пояснения, под какие объекты планируется дополнительный отвод земель площадью 5,49 га. | Замечание рассмотрено. На указанных площадях предполагается организация не только жилых, но и иных зон (общественно-деловых зон, зон инженерно-транспортной инфраструктуры, зон специального назначения). | Обосновывающие материалы. Пояснительная записка. Раздел 3.3. Развитие жилищной инфраструктуры. Раздел 3.7. Предложение по изменению границ населенных пунктов Юлбатского сельского поселения. Том «Положения о территориальном планировании». Раздел 1.5.1. Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры. Раздел 1.9. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов Юлбатского сельского поселения. |
| Министерство считает целесообразным включить в проект генплана: - доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными и др. | Замечание рассмотрено. Текстовые материалы раздела «ООС» дополнены предлагаемыми мероприятиями. | Радел «ООС», п.4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации. |
| Привести в соответствие материалы в части расположения на территории СП асфальто-бетонного завода, молочного и комбикормового комбината (объекты упомянуты, однако в картографических материалах не указаны и мероприятия по оптимизации экологической ситуации не предусмотрены). | Замечание рассмотрено. Указанные предприятия расположены на территории пгт. Богатые Сабы, соседствующего с землями Юлбатского сельского поселения. Санитарно-защитные зоны этих объектов частично накрывают незастроенные территории Юлбатского сельского поселения. В связи с тем, что режим санитарно-защитных зон предприятий не нарушен, мероприятия по оптимизации экологической ситуации не предлагаются. | Карты зон с особыми условиями использования территории. |
| На картографических материалах указать: - Тнекеевское месторождение карбонатных пород - расположение проектируемых очистных сооружений в с. Юлбат. | Замечание рассмотрено. Расположение Тнекеевского месторождения карбонатных пород включено в графические материалы генерального плана. Тип и месторасположение очистных сооружений должны быть определены на стадии рабочих проектов после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории сельского поселения. | Карты зон с особыми условиями использования территории. |